|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN****TỈNH VĨNH LONG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**QUY ĐỊNH**

**Định mức kinh tế, kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long**

*(Kèm theo Quyết định số /2025/QĐ-UBND ngày tháng năm 2025*

 *của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)*

**Chương I**

**QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh - Đối tượng áp dụng**

**1. Phạm vi điều chỉnh**

Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân, bao gồm:

1.1. Các định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt: thu gom thủ công chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân đến điểm tập kết; thu gom cơ giới chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân đến cơ sở tiếp nhận; vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận, từ trạm trung chuyển đến cơ sở xử lý; vận chuyển chất thải cồng kềnh từ điểm thu gom đến cơ sở xử lý; vận chuyển chất thải nguy hại phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân, điểm thu gom đến cơ sở xử lý hoặc điểm lưu giữ chất thải nguy hại; vệ sinh điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt;

1.2. Các định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt: vận hành trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt không sử dụng thiết bị ép;

1.3. Các định mức kinh tế - kỹ thuật xử lý chất thải rắn sinh hoạt: vận hành cơ sở xử lý chất thải thực phẩm thành mùn; vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh; vận hành cơ sở đốt chất thải rắn sinh hoạt thu hồi năng lượng để phát điện; vận hành cơ sở đốt chất thải rắn sinh hoạt không thu hồi năng lượng.

**2. Đối tượng áp dụng**

Định mức kinh tế - kỹ thuật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

**Điều 2. Cơ sở xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật**

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường;

- Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện;

- Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

- Thông tư số 19/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bổ sung Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (điều kiện lao động loại IV) và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (điều kiện lao động loại VI, V);

- Thông tư số 29/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động;

- Thông tư số 25/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về chế độ trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 2 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022;

- Thông tư số 36/2024/TT-BTNMT ngày 20 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt;

- Các quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản pháp lý có liên quan đến thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

**Điều 3. Quy định chữ viết tắt**

|  |  |
| --- | --- |
| **Chữ viết tắt** | **Nội dung viết tắt** |
| NC II.IV | Lao động dịch vụ công ích đô thị nhóm II bậc IV (hoặc tương đương) (Dòng 2 mục 2.3 phần I Phụ lục hệ số lương, phụ cấp lương, mức lương của các loại lao động để xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện của Thông tư số17/2019/TT-BLĐTBXH) |
| NC III.IV | Lao động dịch vụ công ích đô thị nhóm III bậc IV (hoặc tương đương) (Dòng 3 mục 2.3 phần I Phụ lục hệ số lương, phụ cấp lương, mức lương của các loại lao động để xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện của Thông tư số17/2019/TT-BLĐTBXH) |
| KS III | Kỹ sư bậc III (hoặc tương đương) (Dòng 3 mục 1 phần II Phụ lục hệ số lương, phụ cấp lương, mức lương của các loại lao động để xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thựchiện của Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH) |
| LX II | Lái xe bậc II (hoặc tương đương) |
| LX III | Lái xe bậc III (hoặc tương đương) |
| TC | Trung chuyển |
| TG | Thu gom |
| THSD | Thời hạn sử dụng |
| VC | Vận chuyển |
| VS | Vệ sinh |
| XL | Xử lý |

**Điều 4. Giải thích từ ngữ**

1. Cự ly thu gom thủ công chất thải rắn sinh hoạt là chiều dài tuyến đường thu gom thủ công, được xác định từ điểm lưu giữ phương tiện thu gom thủ công đến vị trí thu gom đầu tiên theo lịch trình sau đó đến các vị trí thu gom tiếp theo cho đến khi đạt tải trọng hoặc thể tích lưu chứa tối đa của phương tiện thu gom, di chuyển về điểm tập kết hoặc cơ sở tiếp nhận và quay trở về điểm lưu giữ phương tiện.

2. Cự ly thu gom cơ giới chất thải rắn sinh hoạt là chiều dài tuyến đường thu gom cơ giới, được xác định từ điểm lưu giữ phương tiện thu gom cơ giới đến vị trí thu gom đầu tiên theo lịch trình sau đó đến các vị trí thu gom tiếp theo cho đến khi đạt tải trọng của phương tiện thu gom, di chuyển về điểm tập kết hoặc cơ sở tiếp nhận và quay trở về điểm lưu giữ phương tiện.

3. Cự ly vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt là chiều dài tuyến đường vận chuyển, được xác định từ điểm lưu giữ phương tiện vận chuyển tới các điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt cho đến khi đạt tải trọng của phương tiện vận chuyển, di chuyển đến cơ sở tiếp nhận và quay trở về điểm lưu giữ phương tiện.

4. Đơn vị tính “km thu gom thủ công” là chiều dài tuyến đường thu gom bằng thủ công, được xác định bằng chiều dài của hẻm hoặc chiều dài một bên lề đường, phố.

5. Xe ô tô tải thùng rời (xe hooklift) là xe ô tô vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt có hệ thống thuỷ lực và thùng chứa có thể tách rời khỏi xe.

**Điều 5. Quy định về sử dụng định mức**

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt là mức hao phí cần thiết về lao động, máy móc, thiết bị, dụng cụ lao động, vật liệu, năng lượng, nhiên liệu để hoàn thành một nội dung công việc hoặc một công đoạn trong hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ công tác chuẩn bị đến khi kết thúc ca làm việc theo quy trình kỹ thuật được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt được áp dụng đối với từng loại chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại; phương tiện, địa bàn thu gom; phương tiện vận chuyển; công suất của các cơ sở tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt theo quy trình kỹ thuật được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Một quy trình kỹ thuật được áp dụng cho một hoặc nhiều định mức kinh tế - kỹ thuật.

3. Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt bao gồm mã hiệu, tên định mức, đơn vị tính, thành phần định mức, bảng định mức, điều kiện áp dụng (nếu có) để thực hiện công việc.

4. Định mức lao động là hao phí thời gian lao động cần thiết để hoàn thành một nội dung công việc hoặc một công đoạn thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Định mức lao động trực tiếp bao gồm lao động kỹ thuật; lao động phục vụ (lao động phổ thông); cụ thể như sau:

- Lao động kỹ thuật là lao động được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ có liên quan đến xử lý chất thải rắn sinh hoạt, nước thải. Lao động kỹ thuật trong Thông tư này là lao động nội nghiệp;

- Lao động phục vụ (lao động phổ thông) là lao động giản đơn để hoàn thành một nội dung công việc hoặc một công đoạn thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, bao gồm lao động trực tiếp sản xuất, lái xe;

- Định biên lao động là số lượng và cấp bậc lao động cụ thể của lao động kỹ thuật, lao động phục vụ để hoàn thành một nội dung công việc hoặc một công đoạn thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trong một (01) ca làm việc. Việc xác định cấp bậc lao động được thực hiện theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Các định mức lao động quy định chi tiết trong Thông tư này chưa bao gồm thời gian nghỉ được hưởng nguyên lương đối với lao động trực tiếp theo quy định.

5. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị là số thời gian máy móc, thiết bị sử dụng trực tiếp để hoàn thành một nội dung công việc hoặc một công đoạn thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt (không bao gồm bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị). Khấu hao tài sản cố định (máy móc, thiết bị) được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

6. Định mức dụng cụ lao động là hao phí về dụng cụ lao động được sử dụng trực tiếp để hoàn thành một nội dung công việc hoặc một công đoạn thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trong điều kiện chuẩn.

7. Định mức tiêu hao vật liệu là mức tiêu hao cho từng loại vật liệu cần thiết trực tiếp để hoàn thành một nội dung công việc hoặc một công đoạn thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

8. Định mức tiêu hao năng lượng là nhu cầu sử dụng điện năng trực tiếp để hoàn thành một nội dung công việc hoặc một công đoạn thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

9. Định mức tiêu hao nhiên liệu là nhu cầu sử dụng nhiên liệu trực tiếp để hoàn thành một nội dung công việc hoặc một công đoạn thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

10. Một (01) công lao động, một (01) ca làm việc, một (01) ca sử dụng máy móc, thiết bị được tính bằng tám (08) giờ làm việc.

**Điều 6. Hướng dẫn áp dụng định mức**

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định này làm cơ sở để xây dựng dự toán, phương án giá thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; thẩm định phương án giá thu gom, vận chuyển, xử lý rác sinh hoạt và ban hành văn bản định giá thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng ngân sách Nhà nước.

2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật môi trường nêu tại quyết định này này có sửa đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới.

**Điều 7. Công thức xác định định mức kinh tế - kỹ thuật**

1. Định mức lao động được xác định theo công thức sau:

Trong đó:

- ĐMLĐ: Định mức lao động (đơn vị tính: công/tấn, km, chuyến, m3, điểm,…);

- TLĐ: Thời gian nhân công (công nhóm hoặc công đơn) thực hiện để hoàn thành một nội dung công việc hoặc một công đoạn (đơn vị tính: giờ);

- QKL: Khối lượng công việc hoàn thành (đơn vị tính: tấn, km, chuyến, m3, điểm,...).

2. Xác định định mức sử dụng máy móc, thiết bị

Định mức sử dụng máy móc, thiết bị được xác định theo công thức sau:



Trong đó:

- ĐMM: Định mức sử dụng máy móc, thiết bị (đơn vị tính: ca/tấn, km, chuyến, m3, điểm,…).

- QM: Số lượng máy móc, thiết bị sử dụng để hoàn thành một nội dung công việc hoặc một công đoạn (đơn vị tính: cái, thiết bị, hệ thống);

- TM: Thời gian máy móc, thiết bị sử dụng để hoàn thành một nội dung công việc hoặc một công đoạn (đơn vị tính: giờ);

- QKL: Khối lượng công việc hoàn thành (đơn vị tính: tấn, km, chuyến, m­­3, điểm,...).

3. Xác định định mức dụng cụ lao động

Định mức dụng cụ lao động được xác định theo công thức sau:



Trong đó:

- ĐMDC: Định mức dụng cụ lao động (đơn vị tính: ca/tấn, km, chuyến, m3, điểm…);

- QDC: Số lượng dụng cụ lao động sử dụng (đơn vị tính: cái, bộ, đôi, kg,...);

- TDC: Thời hạn sử dụng dụng cụ lao động để hoàn thành một nội dung công việc hoặc một công đoạn (đơn vị tính: giờ);

- QKL: Khối lượng công việc hoàn thành trong khoảng thời hạn sử dụng dụng cụ lao động (đơn vị tính: tấn, km, chuyến, m3, điểm,...).

4. Xác định định mức tiêu hao vật liệu

Định mức tiêu hao vật liệu được xác định theo công thức sau:



Trong đó:

- ĐMVL: Định mức tiêu hao vật liệu (đơn vị tính: cái, bộ, lít, kg…/tấn, km, chuyến, m3, điểm…);

- QVL: Khối lượng vật liệu sử dụng để hoàn thành một nội dung công việc hoặc một công đoạn (đơn vị tính: cái, bộ, lít, kg…);

- QKL: Khối lượng công việc hoàn thành (đơn vị tính: tấn, km, chuyến, m3, điểm,...).

5. Xác định định mức tiêu hao năng lượng, nhiên liệu

Định mức tiêu hao năng lượng, nhiên liệu xác định theo công thức sau:



Trong đó:

ĐMNL: Định mức tiêu hao năng lượng, nhiên liệu của máy móc, thiết bị (đơn vị tính: lít, kWh/tấn, km, chuyến, m3,…).

QNL: Mức năng lượng, nhiên liệu sử dụng trung bình trong một ca sử dụng (đơn vị tính: lít, kWh).

ĐMM: Định mức sử dụng máy móc, thiết bị trong một ca sử dụng (đơn vị tính: ca).

**Chương II**

**QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT**

**Mục 1. Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt**

**Điều 8. Thu gom thủ công chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân đến điểm tập kết**

***1. Định mức công lao động***

*1.1 Nội dung công việc*

a) Thu gom thủ công chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân đến điểm tập kết, bao gồm công tác chuẩn bị, thu gom thủ công chất thải rắn sinh hoạt, kết thúc ca làm việc.

b) Định mức lao động áp dụng cho 08 loại công việc, cụ thể như sau:

TG.1.1: Thu gom thủ công chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế từ hộ gia đình, cá nhân tại đường, phố đến điểm tập kết;

TG.1.2: Thu gom thủ công chất thải thực phẩm từ hộ gia đình, cá nhân tại đường, phố đến điểm tập kết;

TG.1.3: Thu gom thủ công chất thải khác còn lại từ hộ gia đình, cá nhân tại đường, phố đến điểm tập kết;

TG.1.4: Thu gom thủ công chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế từ hộ gia đình, cá nhân trong ngõ, ngách, hẻm đến điểm tập kết;

TG.1.5: Thu gom thủ công chất thải thực phẩm từ hộ gia đình, cá nhân trong ngõ, ngách, hẻm đến điểm tập kết;

TG.1.6: Thu gom thủ công chất thải khác còn lại từ hộ gia đình, cá nhân trong ngõ, ngách, hẻm đến điểm tập kết;

TG.1.7: Thu gom thủ công đồng thời chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân tại đường, phố đến điểm tập kết;

TG.1.8: Thu gom thủ công đồng thời chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân trong ngõ, ngách, hẻm đến điểm tập kết.

*1.2 Định biên, định mức*

Bảng số 01

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Hạng mục****công việc** | **Định biên** | **Định mức (công đơn/km thu gom thủ công)** |
| **TG.1.1** | **TG.1.2** | **TG.1.3** | **TG.1.4** | **TG.1.5** | **TG.1.6** | **TG.1.7** | **TG.1.8** |
| 1 | Thu gom thủ công chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân đến điểmtập kết | 01 NC II.IV | 0,1250 | 0,5010 | 0,6250 | 0,1380 | 0,5500 | 0,6580 | 1,2010 | 1,3010 |

**2. Định mức dụng cụ lao động**

Bảng số 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Danh mục dụng cụ** | **Đơn vị tính** | **THSD****(tháng)** | **Mức tiêu hao (ca/km thu gom thủ công)** |
| **TG.1.1** | **TG.1.2** | **TG.1.3** | **TG.1.4** | **TG.1.5** | **TG.1.6** | **TG.1.7** | **TG.1.8** |
| 1 | Chổi có cán | cái | 06 | 0,1250 | 0,5010 | 0,6250 | 0,1380 | 0,5500 | 0,6580 | 1,2010 | 1,3010 |
| 2 | Xẻng có cán | cái | 12 | 0,1250 | 0,5010 | 0,6250 | 0,1380 | 0,5500 | 0,6580 | 1,2010 | 1,3010 |
| 3 | Thiết bị báo hiệu | cái | 06 | 0,1250 | 0,5010 | 0,6250 | 0,1380 | 0,5500 | 0,6580 | 1,2010 | 1,3010 |
| 4 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 06 | 0,1250 | 0,5010 | 0,6250 | 0,1380 | 0,5500 | 0,6580 | 1,2010 | 1,3010 |
| 5 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 06 | 0,1250 | 0,5010 | 0,6250 | 0,1380 | 0,5500 | 0,6580 | 1,2010 | 1,3010 |
| 6 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 01 | 0,1250 | 0,5010 | 0,6250 | 0,1380 | 0,5500 | 0,6580 | 1,2010 | 1,3010 |
| 7 | Khẩu trangthan hoạt tính | cái | 01 | 0,1250 | 0,5010 | 0,6250 | 0,1380 | 0,5500 | 0,6580 | 1,2010 | 1,3010 |
| 8 | Ủng cao su | đôi | 12 | 0,0625 | 0,2505 | 0,3125 | 0,0690 | 0,2750 | 0,3290 | 0,6005 | 0,6505 |
| 9 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 06 | 0,0625 | 0,2505 | 0,3125 | 0,0690 | 0,2750 | 0,3290 | 0,6005 | 0,6505 |
| 10 | Quần áo mưa | bộ | 12 | 0,0625 | 0,2505 | 0,3125 | 0,0690 | 0,2750 | 0,3290 | 0,6005 | 0,6505 |
| 11 | Áo phản quang | cái | 12 | 0,1250 | 0,5010 | 0,6250 | 0,1380 | 0,5500 | 0,6580 | 1,2010 | 1,3010 |
| 12 | Xe đẩy tay | cái | 24 | 0,1250 | 0,5010 | 0,6250 | 0,1380 | 0,5500 | 0,6580 | 1,2010 | 1,3010 |

***3. Điều kiện áp dụng***

- Định mức TG.1.2, TG.1.3, TG.1.5, TG.1.6, TG.1.7, TG.1.8 tại Bảng số 01 được xác định với tần suất thu gom 01 ngày/lần;

- Định mức TG.1.1, TG.1.4 tại Bảng số 01 được xác định với tần suất thu gom 04 ngày/lần;

- Định mức tại Bảng số 01, số 02 được xác định tại đô thị loại đặc biệt, tại các khu vực khác được điều chỉnh theo hệ số (KKV) tại bảng dưới đây:

Bảng số 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Khu vực thu gom** | **Hệ số (KKV)** |
| 1 | Đô thị loại I | 0,95 |
| 2 | Đô thị loại II | 0,85 |
| 3 | Đô thị loại III, IV, V | 0,80 |
| 4 | Khu dân cư nông thôn tập trung | 0,70 |

- Định mức này không áp dụng đối với các phố chính, phố cổ, phố văn minh thương mại, phố đi bộ, phố ẩm thực, phố thực hiện “điểm”,... có yêu cầu riêng theo quy định của chính quyền địa phương.

**Điều 9. Thu gom cơ giới chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân đến cơ sở tiếp nhận**

***1. Định mức công lao động***

*1.1 Nội dung công việc*

a) Thu gom cơ giới chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân đến cơ sở tiếp nhận, bao gồm công tác chuẩn bị, thu gom cơ giới chất thải rắn sinh hoạt, kết thúc ca làm việc.

b) Định mức lao động áp dụng cho 05 loại công việc, cụ thể như sau:

TG.2.1: Thu gom cơ giới chất thải thực phẩm từ hộ gia đình, cá nhân đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng tải trọng ≤ 1,5 tấn;

TG.2.2: Thu gom cơ giới chất thải thực phẩm từ hộ gia đình, cá nhân đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép tải trọng ≤ 5 tấn;

TG.2.3: Thu gom cơ giới chất thải khác còn lại từ hộ gia đình, cá nhân đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng tải trọng ≤ 1,5 tấn;

TG.2.4: Thu gom cơ giới chất thải khác còn lại từ hộ gia đình, cá nhân đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép tải trọng ≤ 5 tấn;

TG.2.5: Thu gom cơ giới chất thải khác còn lại từ hộ gia đình, cá nhân đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép tải trọng > 5 tấn đến ≤ 10 tấn.

*1.2 Định biên, định mức*

Bảng số 04

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Hạng mục công việc** | **Định biên** | **Định mức (công nhóm/tấn)** |
| **TG.2.1** | **TG.2.2** | **TG.2.3** | **TG.2.4** | **TG.2.5** |
| 1 | Thu gom cơ giới chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân đến cơ sở tiếp nhận | 01 NC II.IV,01 LX II | 0,417 | 0,094 | 0,383 | 0,086 | 0,067 |

***2. Định mức sử dụng máy mốc, thiết bị***

Bảng số 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Danh mục thiết bị** | **Đơn vị tính** | **Mức tiêu hao (ca/tấn)** |
| **TG.2.1** | **TG.2.2** | **TG.2.3** | **TG.2.4** | **TG.2.5** |
| 1 | Xe ô tô tải thùng tải trọng ≤ 1,5 tấn | cái | 0,417 | - | 0,383 | - | - |
| 2 | Xe cuốn ép tải trọng ≤ 5 tấn | cái | - | 0,094 | - | 0,086 | - |
| 3 | Xe cuốn ép tải trọng > 5 tấn đến ≤ 10 tấn | cái | - | - | - | - | 0,067 |

***3. Định mức dụng cụ lao động***

Bảng số 06

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Danh mục dụng cụ** | **Đơn vị tính** | **THSD****(tháng)** | **Mức tiêu hao (ca/tấn)** |
| **TG.2.1** | **TG.2.2** | **TG.2.3** | **TG.2.4** | **TG.2.5** |
| 1 | Chổi có cán | cái | 06 | 0,4170 | 0,0940 | 0,3830 | 0,0860 | 0,0670 |
| 2 | Xẻng có cán | cái | 12 | 0,4170 | 0,0940 | 0,3830 | 0,0860 | 0,0670 |
| 3 | Thiết bị báo hiệu | cái | 06 | 0,4170 | 0,0940 | 0,3830 | 0,0860 | 0,0670 |
| 4 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 06 | 0,8340 | 0,1880 | 0,7660 | 0,1720 | 0,1340 |
| 5 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 06 | 0,8340 | 0,1880 | 0,7660 | 0,1720 | 0,1340 |
| 6 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 01 | 0,8340 | 0,1880 | 0,7660 | 0,1720 | 0,1340 |
| 7 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 01 | 0,8340 | 0,1880 | 0,7660 | 0,1720 | 0,1340 |
| 8 | Ủng cao su | đôi | 12 | 0,6255 | 0,1410 | 0,5745 | 0,1290 | 0,1005 |
| 9 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 06 | 0,2085 | 0,0470 | 0,1915 | 0,0430 | 0,0335 |
| 10 | Quần áo mưa | bộ | 12 | 0,2502 | 0,0564 | 0,2298 | 0,0516 | 0,0402 |
| 11 | Áo phản quang | cái | 12 | 0,8340 | 0,1880 | 0,7660 | 0,1720 | 0,1340 |

***4. Định mức tiêu hao nhiên liệu***

Bảng số 07

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Danh mục nhiên liệu** | **Mức tiêu hao (lít/tấn)** |
| **TG.2.1** | **TG.2.2** | **TG.2.3** | **TG.2.4** | **TG.2.5** |
| 1 | Xăng vận hành xe ô tô tải thùng tải trọng 1,5 tấn | 2,9190 | *-* | 2,681 | *-* | *-* |
| 2 | Dầu diesel vận hành xe cuốn ép tải trọng ≤ 5,0 tấn | *-* | 3,8540 | *-* | 3,5260 | *-* |
| 3 | Dầu diesel vận hành xe cuốn ép tải trọng > 5 tấn đến ≤ 10 tấn | *-* | - | *-* | - | 3,417 |

***5. Điều kiện áp dụng***

- Định mức được áp dụng tại khu vực đô thị đặc biệt, đô thị loại I, II, III, IV, V.

- Định mức tại khu vực nông thôn được điều chỉnh theo hệ số: KKV = 1,2.

- Định mức áp dụng cho cự ly thu gom cơ giới bình quân (15 km < L ≤ 20 km). Trường hợp cự ly thu gom cơ giới bình quân thay đổi, định mức được điều chỉnh theo các hệ số (KĐC) tại bảng dưới đây:

Bảng số 08

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Cự ly (km)** | **Hệ số (KĐC)** |
| 1 | 0 < L ≤ 15 | 0,95 |
| 2 | 15 < L ≤ 20 | 1,00 |
| 3 | 20 < L ≤ 25 | 1,11 |
| 4 | 25 < L ≤ 30 | 1,22 |
| 5 | 30 < L ≤ 35 | 1,30 |
| 6 | 35 < L ≤ 40 | 1,38 |
| 7 | 40 < L ≤ 45 | 1,45 |
| 8 | 45< L ≤ 50 | 1,51 |
| 9 | 50 < L ≤ 55 | 1,57 |
| 10 | 55 < L ≤ 60 | 1,62 |
| 11 | 60 < L ≤ 65 | 1,66 |

**Điều 10. Vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận, từ trạm trung chuyển đến cơ sở xử lý**

***1. Định mức công lao động***

*1.1 Nội dung công việc*

a) Vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận, từ trạm trung chuyển đến cơ sở xử lý, bao gồm công tác chuẩn bị, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, kết thúc ca làm việc.

b) Định mức lao động áp dụng cho 17 loại công việc, cụ thể như sau:

- VC.1.1: Vận chuyển chất thải có khả năng tái chế, tái sử dụng từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng tải trọng ≤ 1,5 tấn;

- VC.1.2: Vận chuyển chất thải có khả năng tái chế, tái sử dụng từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép tải trọng ≤ 5 tấn;

- VC.1.3: Vận chuyển chất thải có khả năng tái chế, tái sử dụng từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng rời tải trọng ≤ 5 tấn;

- VC.1.4: Vận chuyển chất thải thực phẩm từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng tải trọng ≤ 5 tấn;

- VC.1.5: Vận chuyển chất thải thực phẩm từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép tải trọng ≤ 5 tấn;

VC.1.6: Vận chuyển chất thải thực phẩm từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép tải trọng > 5 tấn đến ≤ 10 tấn;

- VC.1.7: Vận chuyển chất thải thực phẩm từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép > 10 tấn;

- VC.1.8: Vận chuyển chất thải thực phẩm từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng rời tải trọng ≤ 10 tấn;

- VC.1.9: Vận chuyển chất thải thực phẩm từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng rời tải trọng > 10 tấn;

- VC.1.10: Vận chuyển chất thải khác còn lại từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng tải trọng ≤ 5 tấn;

- VC.1.11: Vận chuyển chất thải khác còn lại từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép tải trọng ≤ 5 tấn;

- VC.1.12: Vận chuyển chất thải khác còn lại từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép tải trọng > 5 tấn đến ≤ 10 tấn;

- VC.1.13: Vận chuyển chất thải khác còn lại từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép tải trọng > 10 tấn;

- VC.1.14: Vận chuyển chất thải khác còn lại từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng rời tải trọng ≤ 10 tấn;

- VC.1.15: Vận chuyển chất thải khác còn lại từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng rời tải trọng > 10 tấn;

- VC.1.16: Vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ trạm trung chuyển đến cơ sở xử lý bằng xe ô tô tải thùng rời tải trọng > 10 tấn;

- VC.1.17: Vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ trạm trung chuyển đến cơ sở xử lý bằng xe cuốn ép tải trọng > 10 tấn.

*1.2 Định biên, định mức*

Bảng số 09-a

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Hạng mục công việc** | **Định biên** | **Định mức (công nhóm/tấn)** |
| **VC.****1.1** | **VC.****1.2** | **VC.****1.3** | **VC.****1.4** | **VC.****1.5** | **VC.****1.8** | **VC. 1.10** | **VC. 1.11** | **VC. 1.14** | **VC. 1.15** | **VC. 1.16** | **VC. 1.17** |
| 1 | Vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận hoặctrạm trungchuyển đến cơ sở xử lý | 01 NC II.IV, 01 LX II | 0,645 | 0,145 | 0,194 | 0,123 | 0,093 | 0,062 | 0,112 | 0,084 | 0,056 | 0,040 | 0,029 | 0,030 |

Bảng số 09-b

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Hạng mục công việc** | **Định biên** | **Định mức (công nhóm/tấn)** |
| **VC.1.6** | **VC.1.7** | **VC.1.9** | **VC.1.12** | **VC.1.13** |
| 1 | Vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận hoặc trạm trung chuyển đến cơ sở xử lý | 02 NC II.IV,01 LX II | 0,072 | 0,051 | 0,044 | 0,065 | 0,047 |

***2. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị***

Bảng số 10-a

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Danh mục thiết bị** | **Đơn vị****tính** | **Mức tiêu hao (ca/tấn)** |
| **VC.1.1** | **VC.1.2** | **VC.1.3** | **VC.1.4** | **VC.1.5** | **VC.1.6** |
| 1 | Xe ô tô tải thùng tải trọng ≤ 1,5 tấn | cái | 0,645 | - | - | - | - | - |
| 2 | Xe ô tô tải thùng tải trọng ≤ 5 tấn | cái | - | - | - | 0,123 | - | - |
| 3 | Xe cuốn ép tải trọng ≤ 5 tấn | cái | - | 0,145 | - | - | 0,093 | - |
| 4 | Xe cuốn ép tải trọng > 5 tấn đến ≤ 10 tấn | cái | - | - | - | - | - | 0,072 |
| 5 | Xe ô tô tải thùng rời tải trọng ≤ 5 tấn | cái | - | - | 0,194 | - | - | - |

Bảng số 10-b

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Danh mục thiết bị** | **Đơn vị tính** | **Mức tiêu hao (ca/tấn)** |
| **VC.1.7** | **VC.1.8** | **VC.1.9** | **VC.1.10** | **VC.1.11** | **VC.1.12** |
| 1 | Xe ô tô tải thùng tải trọng ≤ 5 tấn | cái | - | - | - | 0,112 | - | - |
| 2 | Xe cuốn ép tải trọng ≤ 5 tấn | cái | - | - | - | - | 0,084 | - |
| 3 | Xe cuốn ép tải trọng > 5 tấn đến ≤ 10 tấn | cái | - | - | - | - | - | 0,065 |
| 4 | Xe cuốn ép tải trọng > 10 tấn | cái | 0,051 | - | - | - | - | - |
| 5 | Xe ô tô tải thùng rời tải trọng ≤ 10 tấn | cái | - | 0,062 | - | - | - | - |
| 6 | Xe ô tô tải thùng rời tải trọng > 10 tấn | cái | - | - | 0,044 | - | - | - |

Bảng số 10-c

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Danh mục thiết bị** | **Đơn vị tính** | **Mức tiêu hao (ca/tấn)** |
| **VC.1.13** | **VC.1.14** | **VC.1.15** | **VC.1.16** | **VC.1.17** |
| 1 | Xe cuốn ép tải trọng > 10 tấn | cái | 0,047 | - | - | - | 0,030 |
| 2 | Xe ô tô tải thùng rời tải trọng ≤ 10 tấn | cái | - | 0,056 | - | - | - |
| 3 | Xe ô tô tải thùng rời tải trọng > 10 tấn | cái | - | - | 0,040 | 0,029 | - |

***3. Định mức dụng cụ lao động***

Bảng số 11-a

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Danh mục dụng cụ** | **Đơn vị tính** | **THSD****(tháng)** | **Mức tiêu hao (ca/tấn)** |
| **VC.1.1** | **VC.1.2** | **VC.1.3** | **VC.1.4** | **VC.1.5** | **VC.1.6** |
| 1 | Chổi có cán | cái | 06 | 0,645 | 0,145 | 0,194 | 0,123 | 0,093 | 0,072 |
| 2 | Xẻng có cán | cái | 12 | 0,645 | 0,145 | 0,194 | 0,123 | 0,093 | 0,072 |
| 3 | Thiết bị báo hiệu | cái | 06 | 0,645 | 0,145 | 0,194 | 0,123 | 0,093 | 0,072 |
| 4 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 06 | 1,290 | 0,290 | 0,388 | 0,246 | 0,186 | 0,216 |
| 5 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 06 | 1,290 | 0,290 | 0,388 | 0,246 | 0,186 | 0,216 |
| 6 | Găng tay bảo hộ lao động | cái | 01 | 1,290 | 0,290 | 0,388 | 0,246 | 0,186 | 0,216 |
| 7 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 01 | 1,290 | 0,290 | 0,388 | 0,246 | 0,186 | 0,216 |
| 8 | Ủng cao su | cái | 12 | 0,323 | 0,073 | 0,097 | 0,062 | 0,047 | 0,054 |
| 9 | Giầy bảo hộ lao động | cái | 06 | 0,968 | 0,218 | 0,291 | 0,185 | 0,140 | 0,162 |
| 10 | Quần áo mưa | bộ | 12 | 0,323 | 0,073 | 0,097 | 0,062 | 0,047 | 0,054 |
| 11 | Áo phản quang | cái | 12 | 1,290 | 0,290 | 0,388 | 0,246 | 0,186 | 0,216 |

Bảng số 11-b

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Danh mục dụng cụ** | **Đơn vị tính** | **THSD****(tháng)** | **Mức tiêu hao (ca/tấn)** |
| **VC.1.7** | **VC.1.8** | **VC.1.9** | **VC.1.10** | **VC.1.11** | **VC.1.12** |
| 1 | Chổi có cán | cái | 06 | 0,051 | 0,062 | 0,044 | 0,112 | 0,084 | 0,065 |
| 2 | Xẻng có cán | cái | 12 | 0,051 | 0,062 | 0,044 | 0,112 | 0,084 | 0,065 |
| 3 | Thiết bị báo hiệu | cái | 06 | 0,051 | 0,062 | 0,044 | 0,112 | 0,084 | 0,065 |
| 4 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 06 | 0,153 | 0,124 | 0,132 | 0,224 | 0,168 | 0,195 |
| 5 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 06 | 0,153 | 0,124 | 0,132 | 0,224 | 0,168 | 0,195 |
| 6 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 01 | 0,153 | 0,124 | 0,132 | 0,224 | 0,168 | 0,195 |
| 7 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 01 | 0,153 | 0,124 | 0,132 | 0,224 | 0,168 | 0,195 |
| 8 | Ủng cao su | đôi | 12 | 0,038 | 0,031 | 0,033 | 0,056 | 0,042 | 0,049 |
| 9 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 06 | 0,115 | 0,093 | 0,099 | 0,168 | 0,126 | 0,146 |
| 10 | Quần áo mưa | cái | 12 | 0,038 | 0,031 | 0,033 | 0,056 | 0,042 | 0,049 |
| 11 | Áo phản quang | cái | 12 | 0,153 | 0,124 | 0,132 | 0,224 | 0,168 | 0,195 |

Bảng số 11-c

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Danh mục dụng cụ** | **Đơn vị tính** | **THSD****(tháng)** | **Mức tiêu hao (ca/tấn)** |
| **VC.1.13** | **VC.1.14** | **VC.1.15** | **VC.1.16** | **VC.1.17** |
| 1 | Chổi có cán | cái | 06 | 0,047 | 0,056 | 0,040 | 0,029 | 0,030 |
| 2 | Xẻng có cán | cái | 12 | 0,047 | 0,056 | 0,040 | 0,029 | 0,030 |
| 3 | Thiết bị báo hiệu | cái | 06 | 0,047 | 0,056 | 0,040 | 0,029 | 0,030 |
| 4 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 06 | 0,141 | 0,112 | 0,080 | 0,058 | 0,060 |
| 5 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 06 | 0,141 | 0,112 | 0,080 | 0,058 | 0,060 |
| 6 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 01 | 0,141 | 0,112 | 0,080 | 0,058 | 0,060 |
| 7 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 01 | 0,141 | 0,112 | 0,080 | 0,058 | 0,060 |
| 8 | Ủng cao su | đôi | 12 | 0,035 | 0,028 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
| 9 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 06 | 0,106 | 0,084 | 0,060 | 0,044 | 0,045 |
| 10 | Quần áo mưa | cái | 12 | 0,035 | 0,028 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
| 11 | Áo phản quang | cái | 12 | 0,141 | 0,112 | 0,080 | 0,058 | 0,060 |

***4. Định mức tiêu hao nhiên liệu***

Bảng số 12-a

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Danh mục nhiên liệu** | **Đơn vị****tính** | **Mức tiêu hao (lít/tấn)** |
| **VC.1.1** | **VC.1.2** | **VC.1.3** | **VC.1.4** | **VC.1.5** | **VC.1.6** |
| 1 | Xăng vận hành xe ô tô tải thùng tải trọng 1,5 tấn | lít | 4,515 | - | - | - | - | - |
| 2 | Xăng vận hành xe ô tô tải thùng tải trọng 2 tấn | lít | - | - | 2,328 | 1,476 | - | - |
| 3 | Dầu diesel vận hành xe ô tô tải thùng tải trọng 2,5 tấn | lít | - | - | 2,522 | 1,599 | - | - |
| 4 | Dầu diesel vận hành xe ô tô tải thùng tải trọng 5 tấn | lít | - | - | 4,85 | 3,075 | - | - |
| 5 | Dầu diesel vận hành xe cuốn ép tải trọng ≤ 5 tấn | lít | - | 5,945 | - | - | 3,813 | - |
| 6 | Dầu diesel vận hành xe cuốn ép tải trọng > 5 tấn đến ≤ 10 tấn | lít | - | - | - | - | - | 3,672 |

Bảng số 12-b

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Danh mục nhiên liệu** | **Đơn vị tính** | **Mức tiêu hao (lít/tấn)** |
| **VC.1.7** | **VC.1.8** | **VC.1.9** | **VC.1.10** | **VC.1.11** | **VC.1.12** |
| 1 | Xăng vận hành xe ô tô tải thùng tải trọng 2 tấn | lít | - | - | - | 1,344 | - | - |
| 2 | Dầu diesel vận hành xe ô tô tải thùng tải trọng 2,5 tấn | lít | - | - | - | 1,456 | - | - |
| 3 | Dầu diesel vận hành xe ô tô tải thùng tải trọng 5 tấn | lít | - | - | - | 2,800 | - | - |
| 4 | Dầu diesel vận hành xe cuốn ép tải trọng ≤ 5,0 tấn | lít | - | - | - | - | 3,444 | - |
| 5 | Dầu diesel vận hành xe cuốn ép tải trọng > 5 tấn đến ≤ 10tấn | lít | - | - | - | - | - | 3,315 |
| 6 | Dầu diesel vận hành xe cuốn ép tải trọng > 10 tấn | lít | 3,315 | - | - | - | - | - |
| 7 | Dầu diesel vận hành xe ô tô tải thùng rời tải trọng < 10 tấn | lít | - | 2,852 | - | - | - | - |
| 8 | Dầu diesel vận hành xe ô tô tải thùng rời tải trọng > 10 tấn | lít | - | - | 2,86 | - | - | - |

Bảng số 12-c

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Danh mục nhiên liệu** | **Đơn vị tính** | **Mức tiêu hao (lít/tấn)** |
| **VC.1.13** | **VC.1.14** | **VC.1.15** | **VC.1.16** | **VC.1.17** |
| 1 | Dầu diesel vận hành xe cuốn ép tải trọng > 10 tấn | lít | 3,055 | - | - | - | 1,950 |
| 2 | Dầu diesel vận hành xe ô tô tải thùng rời tải trọng < 10 tấn | lít | - | 2,576 | - | - | - |
| 3 | Dầu diesel vận hành xe ô tô tải thùng rời tải trọng > 10 tấn | lít | - | - | 2,600 | 1,885 | - |

***5. Điều kiện áp dụng***

- Định mức được áp dụng tại khu vực đô thị đặc biệt, đô thị loại I, II, III, IV, V;

- Định mức tại khu vực nông thôn được điều chỉnh theo hệ số: KKV = 1,2;

- Định mức áp dụng cho cự ly vận chuyển bình quân (15 km < L ≤ 20 km). Trường hợp cự ly vận chuyển bình quân thay đổi, định mức được điều chỉnh theo các hệ số (KĐC) tại Bảng số 08.

**Điều 11. Vận chuyển chất thải cồng kềnh từ điểm thu gom đến cơ sở xử lý**

***1. Định mức lao động***

*1.1 Nội dung công việc*

a) Vận chuyển chất thải cồng kềnh từ điểm thu gom đến cơ sở xử lý, bao gồm công tác chuẩn bị, vận chuyển chất thải cồng kềnh, kết thúc ca làm việc.

b) Định biên lao động áp dụng cho 01 loại công việc: VC.2.0: Vận chuyển chất thải cồng kềnh từ điểm thu gom đến cơ sở xử lý bằng xe ô tô tải thùng tải trọng ≤ 5 tấn.

*1.2 Định biên, định mức*

Bảng số 13

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Hạng mục công việc** | **Định biên** | **Định mức (công nhóm/tấn)** |
| **VC.2.0** |
| 1 | Vận chuyển chất thải cồng kềnh từ điểm thu gom đến cơ sở xử lý | 02 NC II.IV,01 LX II | 0,228 |

***2. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị***

Bảng số 14

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Danh mục thiết bị** | **Đơn vị tính** | **Mức tiêu hao (ca/tấn)** |
| **VC.2.0** |
| 1 | Xe ô tô tải thùng tải trọng ≤ 5,0 tấn | cái | 0,228 |

***3. Định mức dụng cụ lao động***

Bảng số 15

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Danh mục dụng cụ** | **Đơn vị tính** | **THSD (tháng)** | **Mức tiêu hao (ca/tấn)** |
| **VC.2.0** |
| 1 | Chổi có cán | cái | 06 | 0,228 |
| 2 | Xẻng có cán | cái | 12 | 0,228 |
| 3 | Thiết bị báo hiệu | cái | 12 | 0,228 |
| 4 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 06 | 0,684 |
| 5 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 06 | 0,684 |
| 6 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 01 | 0,684 |
| 7 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 01 | 0,684 |
| 8 | Ủng cao su | đôi | 12 | 0,171 |
| 9 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 06 | 0,513 |
| 10 | Quần áo mưa | cái | 12 | 0,171 |
| 11 | Áo phản quang | cái | 12 | 0,684 |

***4. Định mức tiêu hao nhiên liệu***

Bảng số 16

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Danh mục nhiên liệu** | **Đơn vị tính** | **Mức tiêu hao (lít/tấn)** |
| **VC.2.0** |
| 1 | Xăng vận hành xe ô tô tải thùng tải trọng 2 tấn | lít | 2,736 |
| 2 | Dầu diesel vận hành xe ô tô tải thùng tải trọng 2,5 tấn | lít | 2,964 |
| 3 | Dầu diesel vận hành xe ô tô tải thùng tải trọng 5,0 tấn | lít | 5,700 |

***5. Điều kiện áp dụng***

- Định mức được áp dụng tại khu vực đô thị đặc biệt, đô thị loại I, II, III, IV, V;

- Định mức tại khu vực nông thôn được điều chỉnh theo hệ số: KKV = 1,2;

- Định mức áp dụng cho cự ly vận chuyển bình quân (15 km < L ≤ 20 km). Trường hợp cự ly vận chuyển bình quân thay đổi, định mức được điều chỉnh theo các hệ số (KĐC) tại Bảng số 08.

**Điều 12. Vận chuyển chất thải nguy hại phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân, điểm thu gom đến cơ sở xử lý hoặc điểm lưu giữ chất thải nguy hại**

***1. Định mức lao động***

*1.1 Nội dung công việc*

a) Vận chuyển chất thải nguy hại phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân từ điểm thu gom đến cơ sở xử lý hoặc điểm lưu giữ chất thải nguy hại, bao gồm công tác chuẩn bị, vận chuyển chất thải nguy hại, kết thúc ca làm việc.

b) Định mức lao động áp dụng cho 02 loại công việc, cụ thể như sau:

- VC.3.1: Vận chuyển chất thải nguy hại phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân bằng xe ô tô tải thùng tải trọng ≤ 2,5 tấn;

- VC.3.2: Vận chuyển chất thải nguy hại phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân bằng xe mô tô, xe gắn máy.

*1.2 Định biên định mức*

Bảng số 17

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Hạng mục công việc** | **Định mức (công nhóm/tấn)** |
| **VC.3.1** | **VC.3.2** |
| **Định biên** | **Định mức** | **Định biên** | **Định mức** |
| 1 | Vận chuyển chất thải nguy hại phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân từ điểm thu gom đến cơ sở xử lý hoặc điểm lưu giữ chất thải nguy hại | 01NC II.IV, 01 LX II | 0,178 | 01NC II.IV | 0,106 |

***2. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị***

Bảng số 18

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Danh mục thiết bị** | **Đơn vị tính** | **Mức tiêu hao (ca/tấn)** |
| **VC.3.1** | **VC.3.2** |
| 1 | Ô tô tải thùng ≤ 2,5 tấn | cái | 0,178 | - |
| 2 | Xe mô tô, xe gắn máy | cái | - | 0,106 |

***3. Định mức dụng cụ lao động***

Bảng số 19

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Danh mục dụng cụ** | **Đơn vị tính** | **THSD****(tháng)** | **Mức tiêu hao (ca/tấn)** |
| **VC.3.1** | **VC.3.2** |
| 1 | Thùng chứa chất thải nguy hại | cái | 12 | 0,178 | - |
| 2 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 06 | 0,356 | 0,106 |
| 3 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 06 | 0,356 | 0,106 |
| 4 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 01 | 0,356 | 0,106 |
| 5 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 01 | 0,356 | 0,106 |
| 6 | Ủng cao su | đôi | 12 | 0,089 | 0,027 |
| 7 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 06 | 0,267 | 0,080 |
| 8 | Quần áo mưa | cái | 12 | 0,089 | 0,027 |
| 9 | Áo phản quang | cái | 12 | 0,356 | 0,106 |

***4. Định mức tiêu hao nhiên liệu***

Bảng số 20

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Danh mục nhiên liệu** | **Đơn vị tính** | **Mức tiêu hao (lít/tấn)** |
| **VC.3.1** | **VC.3.2** |
| 1 | Dầu diesel vận hành xe ô tô tải thùng tải trọng 2,5 tấn | lít | 2,314 | - |
| 2 | Xăng vận hành xe mô tô, xe gắn máy | lít | - | 0,6784 |

***5. Điều kiện áp dụng***

- Định mức được áp dụng tại khu vực đô thị đặc biệt, đô thị loại I, II, III, IV, V;

- Định mức tại khu vực nông thôn được điều chỉnh theo hệ số: KKV = 1,2;

- Định mức áp dụng cho cự ly vận chuyển bình quân (15 km < L ≤ 20 km). Trường hợp cự ly vận chuyển bình quân thay đổi, định mức được điều chỉnh theo các hệ số (KĐC) tại Bảng số 08.

**Điều 13. Vệ sinh điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt**

***1. Định mức lao động***

*1.1 Nội dung công việc*

a) Vệ sinh điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt, bao gồm công tác chuẩn bị, vệ sinh điểm tập kết, kết thúc ca làm việc.

b) Định mức lao động được áp dụng cho 01 loại công việc: VS.1.0:

Vệ sinh điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt.

*1.2 Định biên, định mức*

Bảng số 21

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Hạng mục công việc** | **Định mức (công nhóm/điểm)** |
| **VS.1.0** |
| **Định biên** | **Định mức** |
| 1 | Vệ sinh điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt | 03 NC II.IV | 0,035 |

***2. Định mức dụng cụ lao động***

Bảng số 22

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Danh mục dụng cụ** | **Đơn vị tính** | **THSD****(tháng)** | **Mức tiêu hao (ca/điểm)** |
| **VS.1.0** |
| 1 | Quần áo bảo hộ | bộ | 06 | 0,104 |
| 2 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 06 | 0,104 |
| 3 | Găng tay cao su | đôi | 01 | 0,104 |
| 4 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 01 | 0,104 |
| 5 | Ủng cao su | đôi | 12 | 0,052 |
| 6 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 06 | 0,052 |
| 7 | Quần áo mưa | cái | 12 | 0,052 |
| 8 | Áo phản quang | cái | 12 | 0,104 |

***3. Định mực tiêu hao vật liệu***

Bảng số 23

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Danh mục vật liệu** | **Đơn vị tính** | **Mức tiêu hao (tính cho 01 điểm)** |
| **VS.1.0** |
| 1 | Nước sạch | m3 | 0,050 |
| 2 | Chế phẩm khử mùi | lít | 0,010 |

**Mục 2. Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt**

**Điều 14. Vận hành trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt không sử dụng thiết bị ép**

***1. Định mức lao động***

*1.1 Nội dung công việc*

a) Vận hành trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt không sử dụng thiết bị ép bao gồm 04 công đoạn, cụ thể như sau:

- Tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt, bao gồm công tác chuẩn bị, tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt, kết thúc ca làm việc;

- Chuyển chất thải rắn sinh hoạt lên phương tiện vận chuyển, bao gồm công tác chuẩn bị, chuyển chất thải rắn sinh hoạt lên phương tiện vận chuyển, kết thúc ca làm việc;

- Xử lý khí thải, bao gồm công tác chuẩn bị, xử lý khí thải, kết thúc ca làm việc. Khí thải sau xử lý đạt QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ, QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, cột B;

- Thu gom, xử lý nước thải, bao gồm công tác chuẩn bị, thu gom, xử lý nước thải, kết thúc ca làm việc. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, cột B.

b) Định mức lao động áp dụng đối với 03 loại công việc, cụ thể như sau:

- TC.2.1: Định mức vận hành trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt không sử dụng thiết bị ép, công suất ≤ 100 tấn/ngày;

- TC.2.2: Định mức vận hành trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt không sử dụng thiết bị ép, công suất > 100 tấn/ngày đến ≤ 300 tấn/ngày;

- TC.2.3: Định mức vận hành trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt không sử dụng thiết bị ép, công suất > 300 tấn/ngày đến ≤ 500 tấn/ngày.

*1.2 Định biên, định mức*

Bảng số 24

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Hạng mục công việc** | **Định mức (công nhóm/tấn)** |
| **TC.2.1** | **TC.2.2** | **TC.2.3** |
| **Định biên** | **Định mức** | **Định biên** | **Định mức** | **Định biên** | **Định mức** |
| **I** | **Tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Vận hành trạm cân | 01NC III.IV | 0,0100 | 01NC III.IV | 0,0067 | 01NC III.IV | 0,0060 |
| 2 | Phun chế phẩm khử mùi thủ công | 01NC III.IV | 0,0025 | 01NC III.IV | 0,0017 | 01NC III.IV | 0,0015 |
| **II** | **Chuyển chất thải lên phương tiện vận chuyển** |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Điều hướng phương tiện, vệ sinh | 04NC III.IV | 0,0100 | 04NC III.IV | 0,0067 | 04NC III.IV | 0,0060 |
| 4 | Điều khiển máy xúc lật | 01NC III.IV | 0,0079 | 01NC III.IV | 0,0043 | 01NC III.IV | 0,0023 |
| **III** | **Xử lý khí thải** |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Vận hành hệ thống xử lý khí thải | 01NC III.IV | 0,0100 | 01NC III.IV | 0,0067 | 01NC III.IV | 0,0060 |
| **IV** | **Thu gom, xử lý nước thải** |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Vận hành hệ thống xử lý nước thải | 01NC III.IV | 0,0100 | 01NC III.IV | 0,0067 | 01NC III.IV | 0,0060 |

***2. Định mức sử dụng máy mốc, thiết bị***

Bảng số 25

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Danh mục thiết bị** | **Công suất** | **Mức tiêu hao (ca/tấn)** |
| **TC.2.1** | **TC.2.2** | **TC.2.3** |
| **I** | **Tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt** |  |  |  |  |
| 1 | Trạm cân | 0,003 kW | 0,01000 | 0,00667 | 0,00600 |
| 2 | Hệ thống rửa xe tự động | 15 kW | 0,01000 | 0,00667 | 0,00600 |
| 3 | Hệ thống phun sương chế phẩm khử mùi tự động | 20 kW | 0,01000 | 0,00667 | 0,00600 |
| 4 | Bơm phun chế phẩm khử mùi, vệ sinh cầm tay | 07 kW | 0,00250 | 0,00167 | 0,00150 |
| **II** | **Chuyển chất thải lên phương tiện vận chuyển** |  |  |  |  |
| 5 | Máy xúc lật | dung tích gầu 2,3 m3 | 0,0079 | 0,00430 | - |
| 6 | Máy xúc lật | dung tích gầu 3,2 m3 | - | - | 0,00230 |
| III | Xử lý khí thải |  |  |  |  |
| 7 | Hệ thống xử lý khí thải | 18.5 kW | 0,01000 | 0,00667 | 0,00600 |
| IV | Thu gom, xử lý nước thải |  |  |  |  |
| 8 | Hệ thống xử lý nước thải | 6,41 kW | 0,01000 | 0,00667 | 0,00600 |

***3. Định mức dụng cụ lao động***

Bảng số 26

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Danh mục dụng cụ** | **Đơn vị tính** | **THSD****(tháng)** | **Mức tiêu hao (ca/tấn)** |
| **TC.2.1** | **TC.2.2** | **TC.2.3** |
| **I** | **Trạm cân** |  |  |  |  |  |
| 1 | Chổi có cán | cái | 06 | 0,0070 | 0,0047 | 0,0042 |
| 2 | Xẻng có cán | cái | 12 | 0,0070 | 0,0047 | 0,0042 |
| 3 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 06 | 0,0100 | 0,0067 | 0,0060 |
| 4 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 06 | 0,0100 | 0,0067 | 0,0060 |
| 5 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 01 | 0,0100 | 0,0067 | 0,0060 |
| 6 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 01 | 0,0100 | 0,0067 | 0,0060 |
| 7 | Ủng cao su | đôi | 12 | 0,0050 | 0,0033 | 0,0030 |
| 8 | Giầy bảo hộ lao động | cái | 06 | 0,0050 | 0,0033 | 0,0030 |
| 9 | Áo phản quang | cái | 12 | 0,0100 | 0,0067 | 0,0060 |
| **II** | **Phun chế phẩm khử mùi thủ công** |  |  |  |  |  |
| 10 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 06 | 0,0025 | 0,0017 | 0,0015 |
| 11 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 06 | 0,0025 | 0,0017 | 0,0015 |
| 12 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 01 | 0,0025 | 0,0017 | 0,0015 |
| 13 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 01 | 0,0025 | 0,0017 | 0,0015 |
| 14 | Ủng cao su | đôi | 12 | 0,0013 | 0,0008 | 0,0008 |
| 15 | Giầy bảo hộ lao động | cái | 06 | 0,0013 | 0,0008 | 0,0008 |
| 16 | Áo phản quang | cái | 12 | 0,0025 | 0,0017 | 0,0015 |
| **III** | **Điều hướng phương tiện, vệ sinh** |  |  |  |  |  |
| 17 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 06 | 0,0400 | 0,0267 | 0,0240 |
| 18 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 06 | 0,0400 | 0,0267 | 0,0240 |
| 19 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 01 | 0,0400 | 0,0267 | 0,0240 |
| 20 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 01 | 0,0400 | 0,0267 | 0,0240 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Ủng cao su | đôi | 12 | 0,0200 | 0,0133 | 0,0120 |
| 22 | Giầy bảo hộ lao động | cái | 06 | 0,0200 | 0,0133 | 0,0120 |
| 23 | Áo phản quang | cái | 12 | 0,0400 | 0,0267 | 0,0240 |
| **IV** | **Điều khiển máy xúc lật** |  |  |  |  |  |
| 24 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 06 | 0,0079 | 0,0043 | 0,0023 |
| 25 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 06 | 0,0079 | 0,0043 | 0,0023 |
| 26 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 01 | 0,0079 | 0,0043 | 0,0023 |
| 27 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 01 | 0,0079 | 0,0043 | 0,0023 |
| 28 | Ủng cao su | đôi | 12 | 0,0040 | 0,0022 | 0,0011 |
| 29 | Giầy bảo hộ lao động | cái | 06 | 0,0040 | 0,0022 | 0,0011 |
| 30 | Áo phản quang | cái | 12 | 0,0079 | 0,0043 | 0,0023 |
| **V** | **Vận hành hệ thống xử lý khí thải** |  |  |  |  |  |
| 24 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 06 | 0,0100 | 0,0067 | 0,0060 |
| 25 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 06 | 0,0100 | 0,0067 | 0,0060 |
| 26 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 01 | 0,0100 | 0,0067 | 0,0060 |
| 27 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 01 | 0,0100 | 0,0067 | 0,0060 |
| 28 | Ủng cao su | đôi | 12 | 0,0050 | 0,0033 | 0,0030 |
| 29 | Giầy bảo hộ lao động | cái | 06 | 0,0050 | 0,0033 | 0,0030 |
| 30 | Áo phản quang | cái | 12 | 0,0100 | 0,0067 | 0,0060 |
| **VI** | **Vận hành hệ thống xử lý nước thải** |  |  |  |  |  |
| 31 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 06 | 0,0100 | 0,0067 | 0,0060 |
| 32 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 06 | 0,0100 | 0,0067 | 0,0060 |
| 33 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 01 | 0,0100 | 0,0067 | 0,0060 |
| 34 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 01 | 0,0100 | 0,0067 | 0,0060 |
| 35 | Ủng cao su | đôi | 12 | 0,0050 | 0,0033 | 0,0030 |
| 36 | Giầy bảo hộ lao động | cái | 6 | 0,0050 | 0,0033 | 0,0030 |
| 37 | Áo phản quang | cái | 12 | 0,0100 | 0,0067 | 0,0060 |

***4. Định mực tiêu hao vật liệu***

Bảng số 27

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Danh mục vật liệu** | **Đơn vị tính** | **Mức tiêu hao (tính cho 01 tấn chất thải rắn sinh hoạt)** |
| **TC.2.1** | **TC.2.2** | **TC.2.3** |
| **I** | **Tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt** |  |  |  |  |
| 1 | Nước sạch | m3 | 0,03560 | 0,03560 | 0,03560 |
| 2 | Chế phẩm khử mùi | lít | 0,01330 | 0,01330 | 0,01330 |
| **II** | **Xử lý khí thải** |  |  |  |  |
| **3** | **Vật liệu hấp phụ** | kg | 0,00700 | 0,00700 | 0,00700 |
| **III** | **Thu gom, xử lý nước thải** |  |  |  |  |
| 4 | Hóa chất trung hòa | kg | 0,04100 | 0,04100 | 0,04100 |
| 5 | Hóa chất khử trùng | kg | 0,00600 | 0,00600 | 0,00600 |
| 6 | Hóa chất keo tụ | kg | 0,09100 | 0,09100 | 0,09100 |
| 7 | Hóa chất tạo bông | kg | 0,00100 | 0,00100 | 0,00100 |

***5. Định mức tiêu hao năng lượng***

Bảng số 28

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Danh mục năng lượng** | **Đơn vị tính** | **Mức tiêu hao (kWh/tấn)** |
| **TC.2.1** | **TC.2.2** | **TC.2.3** |
| **I** | **Tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt** |  |  |  |  |
| 1 | Trạm cân | kWh | 0,00024 | 0,00016 | 0,00014 |
| 2 | Hệ thống rửa xe tự động | kWh | 1,20000 | 0,80000 | 0,72000 |
| 3 | Hệ thống phun sương chế phẩm khử mùi tự động | kWh | 1,60000 | 1,06667 | 0,96000 |
| 4 | Bơm phun chế phẩm khử mùi, vệ sinh cầm tay | kWh | 0,15000 | 0,10000 | 0,09000 |
| **II** | **Xử lý khí thải** |  |  |  |  |
| 5 | Hệ thống xử lý khí thải | kWh | 1,48000 | 0,98667 | 0,88800 |
| **III** | **Thu gom, xử lý nước thải** |  |  |  |  |
| 6 | Hệ thống xử lý nước thải | kWh | 0,51280 | 0,34187 | 0,30768 |

***6. Định mức tiêu hao nhiên liệu***

Bảng số 29

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Danh mục nhiên liệu** | **Đơn vị****tính** | **Mức tiêu hao (lít/tấn)** |
| **TC.2.1** | **TC.2.2** | **TC.2.3** |
| 1 | Dầu diesel vận hành máy xúc lật 2,3 m3 | lít | 0,75050 | 0,40850 | - |
| 2 | Dầu diesel vận hành máy xúc lật 3,2 m3 | lít | - | - | 0,30820 |

**Mục 3. Định mức kinh tế - kỹ thuật xử lý chất thải rắn sinh hoạt**

**Điều 15. Vận hành cơ sở xử lý chất thải thực phẩm thành mùn**

***1. Định mức lao động***

*1.1 Nội dung công việc*

a) Xử lý chất thải thực phẩm bao gồm 04 công đoạn, cụ thể như sau:

- Tiếp nhận và sơ chế chất thải thực phẩm, bao gồm công tác chuẩn bị, tiếp nhận và sơ chế chất thải thực phẩm, kết thúc ca làm việc;

- Ủ chất thải thực phẩm thành mùn, bao gồm công tác chuẩn bị, ủ chất thải thực phẩm thành mùn, kết thúc ca làm việc;

- Tinh chế, đóng gói, lưu kho, bao gồm công tác chuẩn bị, tinh chế, đóng gói, lưu kho, kết thúc ca làm việc;

- Thu gom, tái sử dụng nước thải, bao gồm công tác chuẩn bị, thu gom, tái sử dụng nước thải, kết thúc ca làm việc. Nước thải sau xử lý được tuần hoàn, tái sử dụng.

b) Định biên lao động áp dụng cho 03 loại công việc, cụ thể như sau:

- XL.1.1: Vận hành cơ sở xử lý chất thải thực phẩm thành mùn công suất ≤ 100 tấn/ngày;

- XL.1.2: Vận hành cơ sở xử lý chất thải thực phẩm thành mùn công suất > 100 tấn/ngày đến ≤ 200 tấn/ngày;

- XL.1.3: Vận hành cơ sở xử lý chất thải thực phẩm thành mùn công suất > 200 tấn/ngày đến ≤ 500 tấn/ngày.

*1.2 Định biên, định mức*

Bảng số 30

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Hạng mục công việc** | **Định mức (công nhóm/tấn)** |
| **XL.1.1** | **XL.1.2** | **XL.1.3** |
| **Định biên** | **Định mức** | **Định biên** | **Định mức** | **Định biên** | **Định mức** |
| **I** | **Tiếp nhận, sơ chế chất thải thực phẩm** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Vận hành trạm cân | 01NC III.IV | 0,01000 | 01NC III.IV | 0,01000 | 01NC III.IV | 0,00600 |
| 2 | Sơ chế chất thải thực phẩm | 06NC III.IV | 0,01000 | 09NC III.IV | 0,01000 | 14NC III.IV | 0,00600 |
| 3 | Điều khiển máy xúc lật | 02NC III.IV | 0,00425 | 02NC III.IV | 0,00408 | 02NC III.IV | 0,00400 |
| **II** | **Ủ chất thải thực phẩm thành mùn** |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ủ lên men, ủ chín | 02NC III.IV | 0,01000 | 02NC III.IV | 0,01000 | 02NC III.IV | 0,00600 |
| 5 | Điều khiển máy xúc lật | 01NC III.IV | 0,01000 | 01NC III.IV | 0,01000 | 01NC III.IV | 0,00600 |
| **III** | **Tinh chế, đóng gói, lưu kho** |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Tinh chế sản phẩm | 04NC III.IV | 0,01000 | 04NC III.IV | 0,01000 | 04NC III.IV | 0,00600 |
| 7 | Vệ sinh môi trường, an toàn lao động | 01NC III.IV | 0,01000 | 01NC III.IV | 0,01000 | 01NC III.IV | 0,00600 |
| 8 | Điều khiển xe ô tô tải tự đổ | 01LX II | 0,01000 | 01LX II | 0,01000 | 01LX III | 0,00600 |
| **IV** | **Thu gom, tái sử dụng nước thải** |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Thu gom, xử lý nước thải | 01NC III.IV | 0,01000 | 01NC III.IV | 0,01000 | 01NC III.IV | 0,00600 |

***2. Định mức xử dụng máy mốc, thiết bị***

Bảng số 31

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Danh mục máy móc, thiết bị** | **Công suất** | **Định mức (ca/tấn)** |
| **XL.1.1** | **XL.1.2** | **XL.1.3** |
| **I** | **Tiếp nhận, sơ chế chất thải thực phẩm** |  |  |  |  |
| 1 | Trạm cân | 0,3 kW | 0,01000 | 0,01000 | 0,00600 |
| 2 | Hệ thống rửa xe tự động | 5,0 kW | 0,01000 | 0,01000 | 0,00600 |
| 3 | Dây chuyền sơ chế chất thải thực phẩm | 88 kW | 0,01000 | - | - |
| 4 | Dây chuyền sơ chế chất thải thực phẩm | 123 kW | - | 0,01000 | - |
| 5 | Dây chuyền sơ chế chất thải thực phẩm | 232 kW | - | - | 0,00600 |
| 6 | Máy xúc lật | dung tích gầu 1,8 m³ | 0,004250 | 0,00408 | 0,00400 |
| **II** | **Ủ chất thải thực phẩm thành mùn** |  |  |  |  |
| 7 | Máy xúc lật | dung tích gầu 3,2 m3 | 0,01000 | 0,01000 | 0,00600 |
| 8 | Máy phun hóa chất | 2,2 kW | 0,01000 | 0,01000 | 0,00400 |
| 9 | Máy bơm hóa chất | 4,0 kW | 0,01000 | 0,01000 | 0,00600 |
| **III** | **Tinh chế, đóng gói, lưu kho** |  |  |  |  |
| 10 | Xe ô tô tải tự đổ | tải trọng 5 tấn | 0,01000 | 0,01000 | - |
| 11 | Xe ô tô tải tự đổ | tải trọng 12 tấn | - | - | 0,00600 |
| **IV** | **Thu gom, tái sử dụng nước thải** |  |  |  |  |
| 12 | Bơm điện | 5,5 kW | 0,01000 | 0,01000 | 0,00600 |

***3. Định mức dụng cụ lao động***

Bảng số 32

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Danh mục dụng cụ lao động** | **Đơn vị tính** | **THSD****(tháng)** | **Mức tiêu hao (ca/tấn)** |
| **XL.1.1** | **XL.1.2** | **XL.1.3** |
| **I** | **Tiếp nhận, sơ chế chất thải thực phẩm** |  |  |  |  |  |
| ***1.1*** | ***Trạm cân*** |  |  |  |  |  |
| 1 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 06 | 0,01000 | 0,01000 | 0,00600 |
| 2 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 06 | 0,01000 | 0,01000 | 0,00600 |
| 3 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 06 | 0,00500 | 0,00500 | 0,00300 |
| 4 | Găng tay cao su | đôi | 01 | 0,00500 | 0,00500 | 0,00300 |
| 5 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 01 | 0,00500 | 0,00500 | 0,00300 |
| 6 | Khẩu trang thông thường | cái | 01 | 0,01000 | 0,01000 | 0,00600 |
| 7 | Quần áo mưa | cái | 12 | 0,00500 | 0,00500 | 0,00300 |
| 8 | Ủng nhựa | đôi | 12 | 0,00500 | 0,00500 | 0,00300 |
| ***1.2*** | ***Sơ chế chất thải thực phẩm*** |  |  |  |  |  |
| 9 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 06 | 0,06000 | 0,09000 | 0,08400 |
| 10 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 06 | 0,06000 | 0,09000 | 0,08400 |
| 11 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 06 | 0,03000 | 0,04500 | 0,04200 |
| 12 | Găng tay cao su | đôi | 01 | 0,03000 | 0,04500 | 0,04200 |
| 13 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 01 | 0,03000 | 0,04500 | 0,04200 |
| 14 | Kính bảo hộ | cái | 12 | 0,01800 | 0,02700 | 0,02520 |
| 15 | Kính chống hóa chất | cái | 12 | 0,01800 | 0,02700 | 0,02520 |
| 16 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 01 | 0,03000 | 0,04500 | 0,04200 |
| 17 | Khẩu trang thông thường | cái | 01 | 0,03000 | 0,04500 | 0,04200 |
| 18 | Dây đai an toàn | cái | 12 | 0,06000 | 0,09000 | 0,08400 |
| 19 | Quần áo mưa | cái | 12 | 0,03000 | 0,04500 | 0,04200 |
| 20 | Ủng nhựa | đôi | 12 | 0,01500 | 0,02250 | 0,02100 |
| 21 | Ủng đế thép | đôi | 12 | 0,01500 | 0,02250 | 0,02100 |
| 22 | Chổi có cán | cái | 12 | 0,04200 | 0,06300 | 0,05880 |
| 23 | Xẻng có cán | cái | 06 | 0,04200 | 0,06300 | 0,05880 |
| 24 | Xe rùa | cái | 12 | 0,01800 | 0,02700 | 0,02520 |
| 25 | Đèn pin | cái | 12 | 0,01800 | 0,02700 | 0,02520 |
| ***1.3*** | ***Điều khiển máy xúc lật*** |  |  |  |  |  |
| 26 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 06 | 0,00850 | 0,00815 | 0,00800 |
| 27 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 06 | 0,00850 | 0,00815 | 0,00800 |
| 28 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 06 | 0,00425 | 0,00408 | 0,00800 |
| 29 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 01 | 0,00425 | 0,00408 | 0,00400 |
| 30 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 01 | 0,00425 | 0,00408 | 0,00400 |
| 31 | Khẩu trang thông thường | cái | 01 | 0,00425 | 0,00408 | 0,00400 |
| 32 | Quần áo mưa | cái | 12 | 0,00425 | 0,00408 | 0,00400 |
| 33 | Ủng nhựa | đôi | 12 | 0,00425 | 0,00408 | 0,00800 |
| II | Ủ chất thải thực phẩm thành mùn |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ủ lên men, ủ chín |  |  |  |  |  |
| 34 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 06 | 0,02000 | 0,02000 | 0,01200 |
| 35 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 06 | 0,02000 | 0,02000 | 0,01200 |
| 36 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 06 | 0,01000 | 0,01000 | 0,00600 |
| 37 | Găng tay cao su | đôi | 01 | 0,01000 | 0,01000 | 0,00600 |
| 38 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 01 | 0,01000 | 0,01000 | 0,00600 |
| 39 | Kính bảo hộ | cái | 12 | 0,00600 | 0,00600 | 0,00360 |
| 40 | Kính chống hóa chất | cái | 12 | 0,00600 | 0,00600 | 0,00360 |
| 41 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 01 | 0,01000 | 0,01000 | 0,00600 |
| 42 | Khẩu trang thông thường | cái | 01 | 0,01000 | 0,01000 | 0,00600 |
| 43 | Dây đai an toàn | cái | 12 | 0,02000 | 0,02000 | 0,01200 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | Quần áo mưa | cái | 12 | 0,01000 | 0,01000 | 0,00600 |
| 45 | Ủng nhựa | đôi | 12 | 0,00500 | 0,00500 | 0,00300 |
| 46 | Ủng đế thép | đôi | 12 | 0,00500 | 0,00500 | 0,00300 |
| 47 | Chổi có cán  | cái | 12 | 0,01400 | 0,01400 | 0,00840 |
| 48 | Xẻng có cán | cái | 06 | 0,01400 | 0,01400 | 0,00840 |
| 49 | Xe rùa | cái | 12 | 0,00600 | 0,00600 | 0,00360 |
| 50 | Đèn pin | cái | 12 | 0,00600 | 0,00600 | 0,00360 |
| ***2.2*** | ***Điều khiển máy xúc lật*** |  |  |  |  |  |
| 51 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 06 | 0,01000 | 0,01000 | 0,00600 |
| 52 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 06 | 0,01000 | 0,01000 | 0,00600 |
| 53 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 06 | 0,00500 | 0,00500 | 0,00300 |
| 54 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 01 | 0,00500 | 0,00500 | 0,00300 |
| 55 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 01 | 0,00500 | 0,00500 | 0,00300 |
| 56 | Khẩu trang thông thường | cái | 01 | 0,00500 | 0,00500 | 0,00300 |
| 57 | Quần áo mưa | cái | 12 | 0,00500 | 0,00500 | 0,00300 |
| 58 | Ủng nhựa | đôi | 12 | 0,00500 | 0,00500 | 0,00300 |
| **III** | **Tinh chế, đóng gói, lưu kho** |  |  |  |  |  |
| ***3.1*** | ***Tinh chế sản phẩm*** |  |  |  |  |  |
| 59 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 06 | 0,04000 | 0,04000 | 0,02400 |
| 60 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 06 | 0,04000 | 0,04000 | 0,02400 |
| 61 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 06 | 0,02000 | 0,02000 | 0,01200 |
| 62 | Găng tay cao su | đôi | 01 | 0,02000 | 0,02000 | 0,01200 |
| 63 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 01 | 0,02000 | 0,02000 | 0,01200 |
| 64 | Kính bảo hộ | cái | 12 | 0,01200 | 0,01200 | 0,00720 |
| 65 | Kính chống hóa chất | cái | 12 | 0,01200 | 0,01200 | 0,00720 |
| 66 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 01 | 0,02000 | 0,02000 | 0,01200 |
| 67 | Khẩu trang thông thường | cái | 01 | 0,02000 | 0,02000 | 0,01200 |
| 68 | Dây đai an toàn | cái | 12 | 0,04000 | 0,04000 | 0,02400 |
| 69 | Quần áo mưa | cái | 12 | 0,02000 | 0,02000 | 0,01200 |
| 70 | Ủng nhựa | đôi | 12 | 0,01000 | 0,01000 | 0,00600 |
| 71 | Ủng đế thép | đôi | 12 | 0,01000 | 0,01000 | 0,00600 |
| 72 | Chổi có cán | cái | 12 | 0,02800 | 0,02800 | 0,01680 |
| 73 | Xẻng có cán | cái | 06 | 0,02800 | 0,02800 | 0,01680 |
| 74 | Xe rùa | cái | 12 | 0,01200 | 0,01200 | 0,00720 |
| 75 | Đèn pin | cái | 12 | 0,01200 | 0,01200 | 0,00720 |
| ***3.2*** | ***Vệ sinh môi trường, an toàn lao động*** |  |  |  |  |  |
| 76 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 06 | 0,01000 | 0,01000 | 0,00600 |
| 77 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 06 | 0,01000 | 0,01000 | 0,00600 |
| 78 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 06 | 0,00500 | 0,00500 | 0,00300 |
| 79 | Găng tay cao su | đôi | 01 | 0,00500 | 0,00500 | 0,00300 |
| 80 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 01 | 0,00500 | 0,00500 | 0,00300 |
| 81 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 01 | 0,00500 | 0,00500 | 0,00300 |
| 82 | Khẩu trang thông thường | cái | 01 | 0,00500 | 0,00500 | 0,00300 |
| 83 | Quần áo mưa | cái | 12 | 0,00500 | 0,00500 | 0,00300 |
| 84 | Ủng nhựa | đôi | 12 | 0,00500 | 0,00500 | 0,00300 |
| 85 | Chổi có cán | cái | 12 | 0,00700 | 0,00700 | 0,00420 |
| 86 | Xẻng có cán | cái | 06 | 0,00700 | 0,00700 | 0,00420 |
| ***3.3*** | ***Điều khiển xe ô tô tải tự đổ trọng tải 5 tấn*** |  |  |  |  |  |
| 87 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 06 | 0,01000 | 0,01000 | - |
| 88 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 06 | 0,01000 | 0,01000 | - |
| 89 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 06 | 0,00050 | 0,00050 | - |
| 90 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 01 | 0,00500 | 0,00500 | - |
| 91 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 01 | 0,00500 | 0,00500 | - |
| 92 | Khẩu trang thông thường | cái | 01 | 0,00500 | 0,00500 | - |
| 93 | Quần áo mưa | cái | 12 | 0,00500 | 0,00500 | - |
| 94 | Ủng nhựa | đôi | 12 | 0,00050 | 0,00050 | - |
| ***3.4*** | ***Điều khiển xe ô tô tải tự đổ trọng tải 12 tấn*** |  |  |  |  |  |
| 95 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 06 | - | - | 0,00600 |
| 96 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 06 | - | - | 0,00600 |
| 97 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 06 | - | - | 0,00300 |
| 98 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 01 | - | - | 0,00300 |
| 99 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 01 | - | - | 0,00300 |
| 100 | Khẩu trang thông thường | cái | 01 | - | - | 0,00300 |
| 101 | Quần áo mưa | cái | 12 | - | - | 0,00300 |
| 102 | Ủng nhựa | đôi | 12 | - | - | 0,00300 |
| IV | Thu gom, tái sử dụng nước thải |  |  |  |  |  |
| 103 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 06 | 0,0100 | 0,0100 | 0,00600 |
| 104 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 06 | 0,0100 | 0,0100 | 0,00600 |
| 105 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 06 | 0,0050 | 0,0050 | 0,00300 |
| 106 | Găng tay cao su | đôi | 01 | 0,0050 | 0,0050 | 0,00300 |
| 107 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 01 | 0,0050 | 0,0050 | 0,00300 |
| 108 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 01 | 0,0050 | 0,0050 | 0,00300 |
| 109 | Khẩu trang thông thường | cái | 01 | 0,0050 | 0,0050 | 0,00300 |
| 110 | Quần áo mưa | cái | 12 | 0,0050 | 0,0050 | 0,00300 |
| 111 | Ủng nhựa | đôi | 12 | 0,0050 | 0,0050 | 0,00300 |

***4. Định mức vật liệu***

Bảng số 33

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Danh mục vật liệu** | **Đơn vị tính** | **Mức tiêu hao (tính trên 01 tấn chất thải rắn sinh hoạt)** |
| **XL.1.1** | **XL.1.2** | **XL.1.3** |
| **I** | **Tiếp nhận, sơ chế chất thải thực phẩm** |  |  |  |  |
| 1 | Hóa chất diệt ruồi | lít | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 |
| 2 | Nước thô | m³ | 0,1200 | 0,1000 | 0,0800 |
| 3 | Chế phẩm vi sinh khử mùi | lít | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 |
| **II** | **Ủ chất thải thực phẩm thành mùn** |  |  |  |  |
| 4 | Chế phẩm vi sinh ủ phân | kg | 0,0160 | 0,0150 | 0,0139 |
| 5 | Enzyme ủ phân hữu cơ (hỗn hợp trộn sẵn enzyme và chất nền) | kg | 0,0240 | 0,0220 | 0,0200 |

***5. Định mức tiêu hao năng lượng***

Bảng số 34

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Danh mục năng lượng** | **Đơn vị tính** | **Mức tiêu hao (kWh/tấn)** |
| **XL.1.1** | **XL.1.2** | **XL.1.3** |
| **I** | **Tiếp nhận, sơ chế chất thải thực phẩm** |  |  |  |  |
| 1 | Trạm cân | kWh | 0,02400 | 0,02400 | 0,01440 |
| 2 | Trạm rửa xe | kWh | 0,40000 | 0,40000 | 0,24000 |
| 3 | Dây chuyền sơ chế chất thải thực phẩm | kWh | 7,04000 | 9,84000 | 11,13600 |
| **II** | **Ủ chất thải thực phẩm thành mùn** |  |  |  |  |
| 6 | Máy phun hóa chất | kWh | 0,17600 | 0,17600 | 0,07040 |
| 7 | Máy bơm hoá chất | kWh | 0,32000 | 0,32000 | 0,19200 |
| **III** | **Thu gom, tái sử dụng nước thải** |  |  |  |  |
| 8 | Bơm điện | kWh | 0,44000 | 0,44000 | 0,26400 |

***6. Định mức tiêu hao nhiên liệu***

Bảng số 35

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Danh mục nhiên liệu** | **Đơn vị tính** | **Mức tiêu hao (lít/tấn)** |
| **XL.1.1** | **XL.1.2** | **XL.1.3** |
| **I** | **Tiếp nhận, sơ chế chất thải thực phẩm** |  |  |  |  |
| 1 | Dầu diesel vận hành máy xúc lật | lít | 0,31875 | 0,30563 | 0,30000 |
| **II** | **Ủ chất thải thực phẩm thành mùn** |  |  |  |  |
| 2 | Xăng phun hoá chất | lít | 0,00730 | 0,00730 | 0,00438 |
| 3 | Dầu diesel vận hành máy xúc lật | lít | 1,34000 | 1,34000 | 0,80400 |
| **III** | **Tinh chế, đóng gói, lưu kho** |  |  |  |  |
| 4 | Dầu diesel vận hành ô tô tải tự đổ | lít | 0,41000 | 0,41000 | 0,39600 |

**Điều 16. Vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh**

***1. Định mức lao động***

*1.1 Nội dung công việc*

a) Vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh bao gồm 02 công đoạn, cụ thể như sau:

- Tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt, bao gồm công tác chuẩn bị, tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt, kết thúc ca làm việc;

- Xử lý chất thải, bao gồm công tác chuẩn bị, xử lý chất thải, kết thúc ca làm việc.

b) Định biên lao động áp dụng cho 07 loại công việc, cụ thể như sau:

- XL.2.1: Định mức vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh công suất ≤ 250 tấn/ngày; sử dụng vật liệu phủ bằng đất;

- XL.2.2: Định mức vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh công suất > 250 tấn/ngày đến ≤ 500 tấn/ngày, sử dụng vật liệu phủ bằng đất;

- XL.2.3: Định mức vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh công suất > 500 tấn/ngày đến ≤ 750 tấn/ngày, sử dụng vật liệu phủ bằng đất;

- XL.2.4: Định mức vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh công suất >750 tấn/ngày đến ≤1.000 tấn/ngày, sử dụng vật liệu phủ bằng đất;

- XL.2.5: Định mức vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh công suất >1.000 tấn/ngày đến ≤1.250 tấn/ngày, sử dụng vật liệu phủ bằng đất;

- XL.2.6: Định mức vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh công suất >1.250 tấn/ngày đến ≤1.500 tấn/ngày, sử dụng vật liệu phủ bằng đất;

- XL.2.7: Định mức vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh công suất > 1.250 tấn/ngày đến ≤ 1.500 tấn/ngày, sử dụng vật liệu phủ trung gian.

*1.2 Định biên, định mức*

Bảng số 36

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Hạng mục công việc** | **Định mức (công nhóm/tấn)** |
| **XL.2.1** | **XL.2.2** | **XL.2.3** | **XL.2.4** | **XL.2.5** | **XL.2.6** | **XL.2.7** |
| **Định biên** | **Định mức** | **Định biên** | **Định mức** | **Định biên** | **Định mức** | **Định biên** | **Định mức** | **Định biên** | **Định mức** | **Định biên** | **Định mức** | **Định biên** | **Định mức** |
| **I** | **Tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Vận hành trạm cân | 01NC III.IV | 0,00800 | 01NC III.IV | 0,00270 | 01NC III.IV | 0,0032 | 01NC III.IV | 0,00230 | 01NC III.IV | 0,00180 | 01NC III.IV | 0,00150 | 01NC III.IV | 0,00150 |
| 2 | Tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt | 04NC III.IV | 0,00325 | 04NC III.IV | 0,00308 | 04NC III.IV | 0,00245 | 04NC III.IV | 0,00243 | 05NC III.IV | 0,00146 | 05NC III.IV | 0,00144 | 05NC III.IV | 0,00144 |
| 3 | Hướng dẫn phương tiện vận chuyển đổ chất thải vào vị trí tiếp nhận | 01NC III.IV | 0,00800 | 01NC III.IV | 0,00270 | 01NC III.IV | 0,00320 | 01NC III.IV | 0,00230 | 01NC III.IV | 0,00180 | 01NC II.IV | 0,00150 | 01NC III.IV | 0,00150 |
| 4 | Phun chế phẩm khử mùi, hóa chất diệt côn trùng, vôi bột trực tiếp lên bề mặt chất thải rắn sinh hoạt | 01NC III.IV | 0,00075 | 01NC III.IV | 0,00070 | 01NC III.IV | 0,00065 | 01NC III.IV | 0,00065 | 01 NC III.IV | 0,00060 | 01 NC III.IV | 0,00055 | 01NC III.IV | 0,00050 |
| 5 | Phun vật liệu phủ trung gian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01NC III.IV | 0,00050 |
| **II** | **Xử lý chất thải rắn sinh hoạt** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Vận hành cơ sở chôn lấp | 08NC III.IV | 0,00318 | 08NC III.IV | 0,00316 | 13NC III.IV | 0,00181 | 13NC III.IV | 0,00180 | 15NC III.IV | 0,00150 | 15NC III.IV | 0,00150 | 19NC III.IV | 0,00162 |
| 7 | Máy ủi | 01NC III.IV | 0,00280 | 01NC III.IV | 0,00270 | 01NC III.IV | 0,00260 | 01NC III.IV | 0,00250 | 01NC III.IV | 0,00220 | 01NC III.IV | 0,00210 | 01NC III.IV | 0,0025 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Máy đào | 01NC III.IV | 0,00160 | 01NC III.IV | 0,00150 | 01NC III.IV | 0,00140 | 01NC III.IV | 0,00140 | 01NC III.IV | 0,00130 | 01NC III.IV | 0,00130 | 01NC III.IV | 0,00130 |
| 9 | Ô tô tải thùng tự đổ 10 tấn | 01LX II | 0,00270 | 01LX II | 0,00260 | 01LX II | 0,00260 | 01LX II | 0,00250 | 01LX II | 0,00250 | 01LX II | 0,00240 | 01LX II | 0,00160 |
| 10 | Vận hành xe bồn | 01LX III | 0,00300 | 01LX III | 0,00250 | 01LX III | 0,00200 | 01LX III | 0,00150 | 01LX III | 0,00150 | 01LX III | 0,00100 | 01LX III | 0,00150 |
| 11 | Thu gom nước thải (vận hành máy bơm các loại), khí thải; vệ sinh khu vực bãi, đường giao thông, khơi thông rãnh thoát nước mưa, rải nilon phủ bề mặt | 01NC III.IV | 0,01150 | 01NC III.IV | 0,01050 | 01NC III.IV | 0,01050 | 01NC III.IV | 0,01050 | 01NC III.IV | 0,00550 | 01NC III.IV | 0,00460 | 01NC III.IV | 0,00150 |
| 12 | Ô tô tải thùng tự đổ 2 tấn | - | - | - | - | - | - | - | - | 01LX II | 0,00040 | 01LX II | 0,00036 | 01LX II | 0,00065 |
| 13 | Xe hút bùn | - | - | - | - | - | - | - | - | 01LX III | 0,00060 | 01LX III | 0,00050 | 01LX III | 0,00050 |

***2. Định mức sử dụng máy mốc, thiết bị***

Bảng số 37

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Danh mục thiết bị** | **Công suất** | **Mức tiêu hao (ca/tấn)** |
| **XL.2.1** | **XL.2.2** | **XL.2.3** | **XL.2.4** | **XL.2.5** | **XL.2.6** | **XL.2.7** |
| **I** | **Tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trạm cân | 0,003 kW | 0,00800 | 0,00270 | 0,00320 | 0,00230 | 0,00180 | 0,00150 | 0,00150 |
| 2 | Hệ thống rửa xe tự động | 10 kW | 0,00800 | 0,00270 | 0,00320 | 0,00230 | 0,00180 | 0,00150 | 0,00150 |
| **II** | **Xử lý chất thải rắn sinh hoạt** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Máy ủi | 170 cv | 0,00280 | 0,00270 | 0,00260 | 0,00250 | - | - | - |
| 4 | Máy ủi | 220 cv | - | - | - | - | 0,00220 | 0,00210 | 0,00250 |
| 5 | Máy đào | dung tích gầu 0,8 m³ | 0,00160 | 0,00150 | 0,00140 | 0,00140 | 0,00130 | 0,00130 | 0,00130 |
| 6 | Máy phun vật liệu phủ trung gian (PSA 3000 và tương đương) | 15 cv | - | - | - | - | - | - | 0,0005 |
| 7 | Xe bồn | 6,0 m³ | 0,00300 | 0,00250 | 0,00200 | 0,00150 | - | - | - |
| 8 | Xe bồn | 10 m³ | - | - | - | - | 0,00150 | 0,00100 | 0,00150 |
| 9 | Xe ô tô tải thùng tự đổ | tải trọng 02 tấn | - | - | - | - | 0,00040 | 0,00036 | 0,00065 |
| 10 | Xe ô tô tải thùng tự đổ | tải trọng ≤ 10 tấn | 0,00270 | 0,00260 | 0,00260 | 0,00250 | 0,00250 | 0,00240 | 0,00160 |
| 11 | Xe hút bùn | 3,0 m3 | - | - | - | - | 0,00060 | 0,00050 | 0,00050 |
| 12 | Bơm điện | 5.0 kW | 0,00080 | 0,00070 | 0,00060 | 0,00050 | 0,00250 | 0,00210 | 0,00210 |
| 13 | Bơm điện | 7,5 kW | 0,00250 | 0,00250 | 0,00250 | 0,00250 | 0,00150 | 0,00100 | 0,00100 |
| 14 | Bơm điện | 22 kW | 0,00100 | 0,00100 | 0,00100 | 0,00100 | 0,00150 | 0,00150 | 0,00150 |
| 15 | Bơm xăng | 5,0 cv | 0,00100 | 0,00100 | 0,00100 | 0,00100 | 0,00050 | 0,00050 | 0,00050 |
| 16 | Bơm diesel | 15 cv | - | - | - | - | 0,00050 | 0,00050 | 0,00050 |
| 17 | Máy phun hóa chất | 3,0 cv | 0,00075 | 0,00070 | 0,00065 | 0,00065 | 0,00055 | 0,00050 | 0,00050 |

***3. Định mức sử dụng dụng cụ lao động***

Bảng số 38

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Danh mục dụng cụ** | **Đơn vị tính** | **THSD****(tháng)** | **Mức tiêu hao (ca/tấn)** |
| **XL.2.1** | **XL.2.2** | **XL.2.3** | **XL.2.4** | **XL.2.5** | **XL.2.6** | **XL.2.7** |
| **I** | **Tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt** |
| ***1.1*** | ***Trạm cân*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 06 | 0,00800 | 0,00270 | 0,00320 | 0,00230 | 0,0018 | 0,0015 | 0,0015 |
| 2 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 06 | 0,00800 | 0,00270 | 0,00320 | 0,00230 | 0,0018 | 0,0015 | 0,0015 |
| 3 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 06 | 0,00400 | 0,00135 | 0,00160 | 0,00115 | 0,0009 | 0,0008 | 0,0008 |
| 4 | Găng tay cao su | đôi | 01 | 0,00400 | 0,00135 | 0,00160 | 0,00115 | 0,0009 | 0,0008 | 0,0008 |
| 5 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 01 | 0,00400 | 0,00135 | 0,00160 | 0,00115 | 0,0009 | 0,0008 | 0,0008 |
| 6 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 01 | 0,00800 | 0,00270 | 0,00320 | 0,00230 | 0,0018 | 0,0015 | 0,0015 |
| 7 | Quần áo mưa | cái | 12 | 0,00400 | 0,00135 | 0,00160 | 0,00115 | 0,0009 | 0,0008 | 0,0008 |
| 8 | Áo phản quang | cái | 12 | 0,00800 | 0,00270 | 0,00320 | 0,00230 | 0,0018 | 0,0015 | 0,0015 |
| 9 | Ủng cao su | đôi | 12 | 0,00400 | 0,00135 | 0,00160 | 0,00115 | 0,0018 | 0,0015 | 0,0015 |
| ***1.2*** | ***Tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt*** |
| 10 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 06 | 0,01300 | 0,01230 | 0,00980 | 0,00970 | 0,0073 | 0,0072 | 0,0072 |
| 11 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 06 | 0,01300 | 0,01230 | 0,00980 | 0,00970 | 0,0073 | 0,0072 | 0,0072 |
| 13 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 06 | 0,00650 | 0,00615 | 0,00490 | 0,00485 | 0,0037 | 0,0036 | 0,0036 |
| 14 | Găng tay cao su | đôi | 01 | 0,00650 | 0,00615 | 0,00490 | 0,00485 | 0,0037 | 0,0036 | 0,0036 |
| 15 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 01 | 0,00650 | 0,00615 | 0,00490 | 0,00485 | 0,0037 | 0,0036 | 0,0036 |
| 16 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 01 | 0,01300 | 0,01230 | 0,00980 | 0,00970 | 0,0073 | 0,0072 | 0,0072 |
| 17 | Quần áo mưa | cái | 12 | 0,00650 | 0,00615 | 0,00490 | 0,00485 | 0,0037 | 0,0036 | 0,0036 |
| 18 | Áo phản quang | cái | 12 | 0,01300 | 0,01230 | 0,00980 | 0,00970 | 0,0073 | 0,0072 | 0,0072 |
| 19 | Ủng cao su | đôi | 12 | 0,00650 | 0,00615 | 0,00490 | 0,00485 | 0,0037 | 0,0036 | 0,0036 |
| 20 | Chổi có cán | cái | 12 | 0,01300 | 0,01230 | 0,00980 | 0,00970 | 0,0051 | 0,0050 | 0,0050 |
| 21 | Xẻng có cán | cái | 06 | 0,00910 | 0,00861 | 0,00686 | 0,00679 | 0,0051 | 0,0050 | 0,0050 |
| 22 | Cào có cán | cái | 12 | 0,00910 | 0,00861 | 0,00686 | 0,00679 | 0,0051 | 0,0050 | 0,0050 |
| 23 | Xe rùa | cái | 12 | 0,01300 | 0,01230 | 0,00980 | 0,00970 | 0,0073 | 0,0072 | 0,0072 |
| 24 | Rào chắn | cái | 12 | 0,01300 | 0,01230 | 0,00980 | 0,00970 | 0,0073 | 0,0072 | 0,0072 |
| 25 | Gậy chỉ đường | cái | 12 | 0,01300 | 0,01230 | 0,00980 | 0,00970 | 0,0073 | 0,0072 | 0,0072 |
| 26 | Đèn pin | cái | 12 | 0,00650 | 0,00615 | 0,00490 | 0,00485 | 0,0073 | 0,0072 | 0,0072 |
| ***1.3*** | ***Hướng dẫn phương tiện vận chuyển đổ chất thải vào vị trí tiếp nhận*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 06 | 0,00800 | 0,00270 | 0,00320 | 0,00230 | 0,0018 | 0,0015 | 0,0015 |
| 28 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 06 | 0,00800 | 0,00270 | 0,00320 | 0,00230 | 0,0018 | 0,0015 | 0,0015 |
| 29 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 06 | 0,00400 | 0,00135 | 0,00160 | 0,00115 | 0,0009 | 0,0008 | 0,0008 |
| 30 | Găng tay cao su | đôi | 01 | 0,00400 | 0,00135 | 0,00160 | 0,00115 | 0,0009 | 0,0008 | 0,0008 |
| 31 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 01 | 0,00400 | 0,00135 | 0,00160 | 0,00115 | 0,0009 | 0,0008 | 0,0008 |
| 32 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 01 | 0,00800 | 0,00270 | 0,00320 | 0,00230 | 0,0018 | 0,0015 | 0,0015 |
| 33 | Quần áo mưa | cái | 12 | 0,00400 | 0,00135 | 0,00160 | 0,00115 | 0,0009 | 0,0008 | 0,0008 |
| 34 | Áo phản quang | cái | 12 | 0,00800 | 0,00270 | 0,00320 | 0,00230 | 0,0018 | 0,0015 | 0,0015 |
| 35 | Ủng cao su | đôi | 12 | 0,00400 | 0,00135 | 0,00160 | 0,00115 | 0,0009 | 0,0008 | 0,0008 |
| ***1.4*** | ***Phun chế phẩm khử mùi, hóa chất diệt côn trùng, vôi bột trực tiếp lên bề mặt chất thải rắn sinh hoạt*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 06 | 0,00075 | 0,00070 | 0,00065 | 0,00065 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0005 |
| 37 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 06 | 0,00075 | 0,00070 | 0,00065 | 0,00065 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0005 |
| 38 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 06 | 0,00038 | 0,00035 | 0,00033 | 0,00033 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 39 | Găng tay cao su | đôi | 01 | 0,00038 | 0,00035 | 0,00033 | 0,00033 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 40 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 01 | 0,00038 | 0,00035 | 0,00033 | 0,00033 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 41 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 01 | 0,00075 | 0,00070 | 0,00065 | 0,00065 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0005 |
| 42 | Quần áo mưa | cái | 12 | 0,00038 | 0,00035 | 0,00033 | 0,00033 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 43 | Áo phản quang | cái | 12 | 0,00075 | 0,00070 | 0,00065 | 0,00065 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0005 |
| 44 | Ủng cao su | đôi | 12 | 0,00038 | 0,00035 | 0,00033 | 0,00033 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| ***1.5*** | ***Máy phun vật liệu phủ trung gian (PSA 3000 và******tương đương)*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 06 | - | - | - | - | - | - | 0,0005 |
| 46 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 06 | - | - | - | - | - | - | 0,0005 |
| 47 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 06 | - | - | - | - | - | - | 0,0003 |
| 48 | Găng tay cao su | đôi | 01 | - | - | - | - | - | - | 0,0003 |
| 49 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 01 | - | - | - | - | - | - | 0,0003 |
| 50 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 01 | - | - | - | - | - | - | 0,0005 |
| 51 | Quần áo mưa | cái | 12 | - | - | - | - | - | - | 0,0003 |
| 52 | Áo phản quang | cái | 12 | - | - | - | - | - | - | 0,0005 |
| 53 | Ủng cao su | đôi | 12 | - | - | - | - | - | - | 0,0003 |
| **II** | **Xử lý chất thải rắn sinh hoạt** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***2.1*** | ***Vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 06 | 0,02540 | 0,02530 | 0,02350 | 0,02340 | 0,0225 | 0,0225 | 0,0307 |
| 55 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 06 | 0,02540 | 0,02530 | 0,02350 | 0,02340 | 0,0225 | 0,0225 | 0,0307 |
| 56 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 06 | 0,01270 | 0,01265 | 0,01175 | 0,01170 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0154 |
| 57 | Găng tay cao su | đôi | 01 | 0,01270 | 0,01265 | 0,01175 | 0,01170 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0154 |
| 58 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 01 | 0,01270 | 0,01265 | 0,01175 | 0,01170 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0154 |
| 59 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 01 | 0,02540 | 0,02530 | 0,02350 | 0,02340 | 0,0225 | 0,0225 | 0,0307 |
| 60 | Quần áo mưa | cái | 12 | 0,01270 | 0,01265 | 0,01175 | 0,01170 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0154 |
| 54 | Áo phản quang | cái | 12 | 0,01270 | 0,01265 | 0,01175 | 0,01170 | 0,0225 | 0,0225 | 0,0307 |
| 55 | Ủng cao su | đôi | 12 | 0,01270 | 0,01265 | 0,01175 | 0,01170 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0154 |
| 54 | Chổi có cán | cái | 12 | 0,02540 | 0,02530 | 0,02350 | 0,02340 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0154 |
| 55 | Xẻng có cán | cái | 06 | 0,01778 | 0,01771 | 0,01645 | 0,01638 | 0,00175 | 0,01575 | 0,02149 |
| 56 | Cào có cán | cái | 12 | 0,01778 | 0,01771 | 0,01645 | 0,01638 | 0,00175 | 0,01575 | 0,02149 |
| 57 | Xe rùa | cái | 12 | 0,02540 | 0,02530 | 0,02350 | 0,02340 | 0,00250 | 0,02250 | 0,03070 |
| 58 | Rào chắn | cái | 12 | 0,02540 | 0,02530 | 0,02350 | 0,02340 | 0,00250 | 0,02250 | 0,03070 |
| 59 | Gậy chỉ đường | cái | 12 | 0,02540 | 0,02530 | 0,02350 | 0,02340 | 0,00250 | 0,02250 | 0,03070 |
| 60 | Đèn pin | cái | 12 | 0,01270 | 0,01265 | 0,01175 | 0,01170 | 0,00250 | 0,02250 | 0,03070 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***2.2*** | ***Vận hành máy ủi*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 06 | 0,00280 | 0,00270 | 0,00260 | 0,00250 | 0,0022 | 0,0021 | 0,0025 |
| 62 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 06 | 0,00280 | 0,00270 | 0,00260 | 0,00250 | 0,0022 | 0,0021 | 0,0025 |
| 63 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 06 | 0,00140 | 0,00135 | 0,00130 | 0,00125 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0013 |
| 64 | Găng tay cao su | đôi | 01 | 0,00140 | 0,00135 | 0,00130 | 0,00125 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0013 |
| 65 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 01 | 0,00140 | 0,00135 | 0,00130 | 0,00125 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0013 |
| 66 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 01 | 0,00280 | 0,00270 | 0,00260 | 0,00250 | 0,0022 | 0,0021 | 0,0025 |
| 67 | Quần áo mưa | cái | 12 | 0,00140 | 0,00135 | 0,00130 | 0,00125 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0013 |
| 68 | Áo phản quang | cái | 12 | 0,00140 | 0,00135 | 0,00130 | 0,00125 | 0,0022 | 0,0021 | 0,0025 |
| 69 | Ủng cao su | đôi | 12 | 0,00140 | 0,00135 | 0,00130 | 0,00125 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0013 |
| ***2.3*** | ***Vận hành máy đào tải trọng 0,8 m³*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 06 | 0,00160 | 0,00150 | 0,00140 | 0,00140 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |
| 71 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 06 | 0,00160 | 0,00150 | 0,00140 | 0,00140 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |
| 72 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 06 | 0,00080 | 0,00075 | 0,00070 | 0,00070 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| 73 | Găng tay cao su | đôi | 01 | 0,00080 | 0,00075 | 0,00070 | 0,00070 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| 74 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 01 | 0,00080 | 0,00075 | 0,00070 | 0,00070 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| 75 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 01 | 0,00160 | 0,00150 | 0,00140 | 0,00140 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |
| 76 | Quần áo mưa | cái | 12 | 0,00080 | 0,00075 | 0,00070 | 0,00070 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| 77 | Áo phản quang | cái | 12 | 0,00080 | 0,00075 | 0,00070 | 0,00070 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |
| 78 | Ủng cao su | đôi | 12 | 0,00080 | 0,00075 | 0,00070 | 0,00070 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| ***2.4*** | ***Vận hành ô tô tải thùng tự đổ tải trọng 10 tấn*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 06 | 0,00270 | 0,00260 | 0,00260 | 0,00250 | 0,0004 | 0,0024 | 0,0005 |
| 80 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 06 | 0,00270 | 0,00260 | 0,00260 | 0,00250 | 0,0004 | 0,0024 | 0,0005 |
| 81 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 06 | 0,00135 | 0,00130 | 0,00130 | 0,00125 | 0,0002 | 0,0012 | 0,0003 |
| 82 | Găng tay cao su | đôi | 01 | 0,00135 | 0,00130 | 0,00130 | 0,00125 | 0,0002 | 0,0012 | 0,0003 |
| 83 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 01 | 0,00135 | 0,00130 | 0,00130 | 0,00125 | 0,0002 | 0,0012 | 0,0003 |
| 84 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 01 | 0,00270 | 0,00260 | 0,00260 | 0,00250 | 0,0004 | 0,0024 | 0,0005 |
| 85 | Quần áo mưa | cái | 12 | 0,00135 | 0,00130 | 0,00130 | 0,00125 | 0,0002 | 0,0012 | 0,0003 |
| 86 | Áo phản quang | cái | 12 | 0,00135 | 0,00130 | 0,00130 | 0,00125 | 0,0004 | 0,0024 | 0,0005 |
| 87 | Ủng cao su | đôi | 12 | 0,00135 | 0,00130 | 0,00130 | 0,00125 | 0,0002 | 0,0012 | 0,0003 |
| ***2.5*** | ***Vận hành ô tô tải thùng tự đổ tải trọng 2 tấn*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 06 | - | - | - | - | 0,0025 | 0,0024 | 0,0007 |
| 89 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 06 | - | - | - | - | 0,0025 | 0,0024 | 0,0007 |
| 90 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 06 | - | - | - | - | 0,0013 | 0,0012 | 0,0003 |
| 91 | Găng tay cao su | đôi | 01 | - | - | - | - | 0,0013 | 0,0012 | 0,0003 |
| 92 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 01 | - | - | - | - | 0,0013 | 0,0012 | 0,0003 |
| 93 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 01 | - | - | - | - | 0,0025 | 0,0024 | 0,0007 |
| 94 | Quần áo mưa | cái | 12 | - | - | - | - | 0,0013 | 0,0012 | 0,0003 |
| 95 | Áo phản quang | cái | 12 | - | - | - | - | 0,0025 | 0,0024 | 0,0007 |
| 96 | Ủng cao su | đôi | 12 | - | - | - | - | 0,0013 | 0,0012 | 0,0003 |
| ***2.6*** | ***Vận hành xe bồn*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 06 | 0,00300 | 0,00250 | 0,00200 | 0,00150 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0016 |
| 98 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 06 | 0,00300 | 0,00250 | 0,00200 | 0,00150 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0016 |
| 99 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 06 | 0,00150 | 0,00125 | 0,00100 | 0,00075 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0008 |
| 100 | Găng tay cao su | đôi | 01 | 0,00150 | 0,00125 | 0,00100 | 0,00075 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0008 |
| 101 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 01 | 0,00150 | 0,00125 | 0,00100 | 0,00075 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0008 |
| 102 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 01 | 0,00300 | 0,00250 | 0,00200 | 0,00150 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0016 |
| 103 | Quần áo mưa | cái | 12 | 0,00150 | 0,00125 | 0,00100 | 0,00075 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0008 |
| 104 | Áo phản quang | cái | 12 | 0,00150 | 0,00125 | 0,00100 | 0,00075 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0016 |
| 105 | Ủng cao su | đôi | 12 | 0,00150 | 0,00125 | 0,00100 | 0,00075 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0008 |
| ***2.7*** | ***Vận hành xe hút bùn*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 06 | - | - | - | - | 0,0015 | 0,0010 | 0,0015 |
| 107 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 06 | - | - | - | - | 0,0015 | 0,0010 | 0,0015 |
| 108 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 06 | - | - | - | - | 0,0008 | 0,0005 | 0,0008 |
| 109 | Găng tay cao su | đôi | 01 | - | - | - | - | 0,0008 | 0,0005 | 0,0008 |
| 110 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 01 | - | - | - | - | 0,0008 | 0,0005 | 0,0008 |
| 111 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 01 | - | - | - | - | 0,0015 | 0,0010 | 0,0015 |
| 112 | Quần áo mưa | cái | 12 | - | - | - | - | 0,0008 | 0,0005 | 0,0008 |
| 113 | Áo phản quang | cái | 12 | - | - | - | - | 0,0015 | 0,0010 | 0,0015 |
| 114 | Ủng cao su | đôi | 12 | - | - | - | - | 0,0008 | 0,0005 | 0,0008 |
| ***2.8*** | ***Thu gom nước thải, khí thải; vệ sinh, rải nilon phủ bề mặt*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 06 | 0,01150 | 0,01050 | 0,01050 | 0,01050 | 0,0055 | 0,0046 | 0,0015 |
| 116 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 06 | 0,01150 | 0,01050 | 0,01050 | 0,01050 | 0,0055 | 0,0046 | 0,0015 |
| 117 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 06 | 0,00575 | 0,00525 | 0,00525 | 0,00525 | 0,0028 | 0,0023 | 0,0008 |
| 118 | Găng tay cao su | đôi | 01 | 0,00575 | 0,00525 | 0,00525 | 0,00525 | 0,0028 | 0,0023 | 0,0008 |
| 119 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 01 | 0,00575 | 0,00525 | 0,00525 | 0,00525 | 0,0028 | 0,0023 | 0,0008 |
| 120 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 01 | 0,01150 | 0,01050 | 0,01050 | 0,01050 | 0,0055 | 0,0046 | 0,0015 |
| 121 | Quần áo mưa | cái | 12 | 0,00575 | 0,00525 | 0,00525 | 0,00525 | 0,0028 | 0,0023 | 0,0008 |
| 122 | Áo phản quang | cái | 12 | 0,00575 | 0,00525 | 0,00525 | 0,00525 | 0,0055 | 0,0046 | 0,0015 |
| 123 | Ủng cao su | đôi | 12 | 0,00575 | 0,00525 | 0,00525 | 0,00525 | 0,0028 | 0,0023 | 0,0008 |

***4. Định mức vật liệu***

Bảng số 39

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Danh mục vật liệu** | **Đơn vị tính** | **Mức hao phí (tính cho 01 tấn chất thải rắn sinh hoạt)** |
| **XL.2.1** | **XL.2.2** | **XL.2.3** | **XL.2.4** | **XL.2.5** | **XL.2.6** | **XL.2.7** |
| **I** | **Tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Vôi bột | tấn | 0,00028 | 0,00027 | 0,00026 | 0,00025 | 0,00024 | 0,00024 | 0,00024 |
| **II** | **Xử lý chất thải rắn sinh hoạt** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Đất | m³ | 0,21000 | 0,20000 | 0,18000 | 0,17000 | 0,16000 | 0,15000 | 0,12360 |
| 3 | Hóa chất diệt ruồi | lít | 0,00215 | 0,00210 | 0,00209 | 0,00208 | 0,00207 | 0,00206 | 0,00210 |
| 4 | Chế phẩm khử mùi | lít | 0,01900 | 0,01800 | 0,01600 | 0,01500 | 0,01300 | 0,01200 | 0,01200 |
| **TT** | **Danh mục vật liệu** | **Đơn vị tính** | **Mức hao phí (tính cho 01 tấn chất thải rắn sinh hoạt)** |
| **XL.2.1** | **XL.2.2** | **XL.2.3** | **XL.2.4** | **XL.2.5** | **XL.2.6** | **XL.2.7** |
| 5 | Bạt phủ | m² | 0,03500 | 0,03500 | 0,03500 | 0,03500 | 0,03500 | 0,03500 | 0,03500 |
| 6 | Đá dăm cấp phối | m³ | 0,00080 | 0,00080 | 0,00080 | 0,00080 | 0,00080 | 0,00080 | 0,00080 |
| 7 | Đá dăm kích thước 4 mm x 6 mm | m³ | 0,00200 | 0,00200 | 0,00200 | 0,00200 | 0,00200 | 0,00200 | 0,00200 |
| 8 | Nước thô | m³ | 0,06000 | 0,06000 | 0,06000 | 0,06000 | 0,06000 | 0,06000 | 0,06000 |
| 9 | Ống nhựa | m | 0,00100 | 0,00100 | 0,00100 | 0,00100 | 0,00100 | 0,00100 | 0,00100 |
| 10 | Ống chịu áp lực | m | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 |
| 11 | Vật liệu phủ trung gian (Posi-Shell và tương đương) | kg | - | - | - | - | - | - | 0,16880 |
| 12 | Vật liệu phủ trung gian (Xtreme-Rain Shield và tương đương) | kg | - | - | - | - | - | - | 0,00260 |
| 13 | Xi măng PC40 | kg | - | - | - | - | - | - | 1,12500 |

***5. Định mức tiêu hao năng lượng***

Bảng số 40

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Danh mục năng lượng** | **Đơn vị tính** | **Mức tiêu hao (kWh/tấn)** |
| **XL.2.1** | **XL.2.2** | **XL.2.3** | **XL.2.4** | **XL.2.5** | **XL.2.6** | **XL.2.7** |
| **I** | **Tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trạm cân | kWh | 0,00019 | 0,00006 | 0,00008 | 0,00006 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 |
| **II** | **Xử lý chất thải rắn sinh hoạt** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Hệ thống rửa xe tự động | kWh | 0,64000 | 0,21600 | 0,25600 | 0,18400 | 0,14400 | 0,12000 | 0,12000 |
| 3 | Bơm điện 5,0 kW | kWh | 0,03200 | 0,02800 | 0,02400 | 0,02000 | 0,10000 | 0,08400 | 0,08400 |
| 4 | Bơm điện 7,5 kW | kWh | 0,15000 | 0,15000 | 0,15000 | 0,15000 | 0,09000 | 0,06000 | 0,06000 |
| 5 | Bơm điện 22 kW | kWh | 0,17600 | 0,17600 | 0,17600 | 0,17600 | 0,26400 | 0,26400 | 0,26400 |

***6. Định mức tiêu hao nhiên liệu***

Bảng số 41

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Danh mục nhiên liệu** | **Đơn vị tính** | **Mức tiêu hao (lít/tấn)** |
| **XL.2.1** | **XL.2.2** | **XL.2.3** | **XL.2.4** | **XL.2.5** | **XL.2.6** | **XL.2.7** |
| 1 | Dầu diesel vận hành cơ sở chôn lấp | lít | 0,5250 | 0,5000 | 0,4710 | 0,4460 | 0,4840 | 0,4610 | 0,4780 |
| 2 | Xăng vận hành cơ sở chôn lấp | lít | 0,0037 | 0,0036 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0069 | 0,0064 | 0,0099 |

**Điều 17. Vận hành cơ sở đốt chất thải rắn sinh hoạt thu hồi năng lượng để phát điện**

***1. Định mức lao động***

*1.1 Nội dung công việc*

1. Đốt chất thải rắn sinh hoạt thu hồi năng lượng để phát điện bao gồm 05 công đoạn, cụ thể như sau:
* Tiếp nhận và sơ chế chất thải rắn sinh hoạt, bao gồm công tác chuẩn bị, tiếp nhận và sơ chế chất thải rắn sinh hoạt, kết thúc ca làm việc;
* Vận hành lò đốt, hệ thống xử lý khí thải, tro bay và thu gom xỉ đáy lò, bao gồm công tác chuẩn bị; vận hành lò đốt, hệ thống xử lý khí thải, tro bay và thu gom xỉ đáy lò; kết thúc ca làm việc. Khí thải sau xử lý đạt QCVN 61- MT:2016/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với lò đốt chất thải rắn sinh hoạt;
* Vận hành hệ thống phát điện, bao gồm công tác chuẩn bị, vận hành hệ thống phát điện, kết thúc ca làm việc;
* Vận hành hệ thống xử lý nước cấp, bao gồm công tác chuẩn bị, vận hành hệ thống xử lý nước cấp, kết thúc ca làm việc;
* Vận hành hệ thống xử lý nước thải, bao gồm công tác chuẩn bị, vận hành hệ thống xử lý nước thải, kết thúc ca làm việc. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, cột A.
1. Định mức lao động áp dụng cho 05 loại công việc, cụ thể như sau:
* XL.3.1: Định mức vận hành cơ sở đốt chất thải rắn sinh hoạt thu hồi năng lượng để phát điện; công suất ≤ 500 tấn/ngày;
* XL.3.2: Định mức vận hành cơ sở đốt chất thải rắn sinh hoạt thu hồi năng lượng để phát điện; công suất > 500 tấn/ngày đến ≤ 750 tấn/ngày;
* XL.3.3: Định mức vận hành cơ sở đốt chất thải rắn sinh hoạt thu hồi năng lượng để phát điện; công suất > 750 tấn/ngày đến ≤ 1.000 tấn/ngày;
* XL.3.4: Định mức vận hành cơ sở đốt chất thải rắn sinh hoạt thu hồi năng lượng để phát điện; công suất > 1.000 tấn/ngày đến ≤ 1.500 tấn/ngày;

- XL.3.5: Định mức vận hành cơ sở đốt chất thải rắn sinh hoạt thu hồi năng lượng để phát điện; công suất > 1.500 tấn/ngày đến ≤ 2.000 tấn/ngày.

*1.2 Định biên, định mức*

Bảng số 42

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Hạng mục công việc** | **Định mức (công nhóm/tấn)** |
| **XL.3.1** | **XL.3.2** | **XL.3.3** | **XL.3.4** | **XL.3.5** |
| **Định biên** | **Định mức** | **Định biên** | **Định mức** | **Định biên** | **Định mức** | **Định biên** | **Định mức** | **Định biên** | **Định mức** |
| **I** | **Tiếp nhận và sơ chế chất thải rắn sinh hoạt** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Vận hành trạm cân | 01NC III.IV | 0,00600 | 01NC III.IV | 0,00400 | 01NC III.IV | 0,00300 | 01NC III.IV | 0,00200 | 02NC III.IV | 0,00150 |
| 2 | Tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt | 01NC III.IV | 0,00600 | 01NC III.IV | 0,00400 | 02NC III.IV | 0,00300 | 03NC III.IV | 0,00200 | 03NC III.IV | 0,00150 |
| 3 | Gầu ngoạm và hệ thống kiểm soát mùi hôi | 01NC III.IV | 0,00600 | 01NC III.IV | 0,00400 | 02NC III.IV | 0,00300 | 03NC III.IV | 0,00200 | 03NC III.IV | 0,00150 |
| **II** | **Lò đốt, hệ thống xử lý khí thải, tro bay và thu gom xỉ đáy lò** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Vận hành lò đốt, hệ thống xử lý khí thải | 02KS III | 0,00600 | 03KS III | 0,00400 | 06KS III | 0,00300 | 09KS III | 0,00200 | 13KS III | 0,00150 |
| 5 | Vận hành xe nâng | 01NC III.IV | 0,00200 | 01NC III.IV | 0,00133 | 01NC III.IV | 0,00100 | 01NC III.IV | 0,00067 | 01NC III.IV | 0,00050 |
| 6 | Vận hành xe xúc xỉ đáy lò | 02NC III.IV | 0,00200 | 02NC III.IV | 0,00133 | 02NC III.IV | 0,00100 | 02NC III.IV | 0,00067 | 02NC III.IV | 0,00050 |
| 7 | Vận hành xe ô tô tải thùng | 01NC III.IV | 0,00200 | 01NC III.IV | 0,00133 | 01NC III.IV | 0,00100 | 01NC III.IV | 0,00067 | 01NC III.IV | 0,00050 |
| **III** | **Hệ thống phát điện** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Vận hành hệ thống phát điện | 01NC III.IV | 0,00600 | 01NC III.IV | 0,00400 | 01NC III.IV | 0,00300 | 01NC III.IV | 0,00200 | 01NC III.IV | 0,00150 |
| **IV** | **Hệ thống xử lý nước cấp** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Vận hành hệ thống xử lý nước cấp | 02NC III.IV | 0,00600 | 02NC III.IV | 0,00400 | 02NC III.IV | 0,00300 | 03NC III.IV | 0,00200 | 04NC III.IV | 0,00150 |
| **V** | **Hệ thống xử lý nước thải** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Vận hành hệ thống xử lý nước thải | 02NC III.IV | 0,00600 | 02NC III.IV | 0,00400 | 02NC III.IV | 0,00300 | 03NC III.IV | 0,00200 | 04NC III.IV | 0,00150 |

***2. Định mức sử dụng máy mốc, thiết bị***

Bảng số 43

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Danh mục thiết bị** | **Công suất** | **Mức tiêu hao (ca/tấn)** |
| **XL.3.1** | **XL.3.2** | **XL.3.3** | **XL.3.4** | **XL.3.5** |
| **I** | **Tiếp nhận và sơ chế chất thải rắn sinh hoạt** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trạm cân | 0,003 kW | 0,00600 | 0,00400 | 0,00300 | 0,00200 | 0,00150 |
| 2 | Hệ thống kiểm soát mùi hôi | 03 kW | 0,00600 | 0,00400 | 0,00300 | 0,00200 | 0,00150 |
| 3 | Gầu ngoạm | 08 kW | 0,00600 | 0,00400 | 0,00300 | 0,00200 | 0,00150 |
| **II** | **Lò đốt, hệ thống xử lý khí thải, tro bay và thu gom xỉ đáy lò** |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Lò đốt, xử lý khí thải |  | 0,00600 | 0,00400 | 0,00300 | 0,00200 | 0,00150 |
| 5 | Xe nâng | tải trọng05 tấn | 0,00200 | 0,00133 | 0,00100 | 0,00067 | 0,00050 |
| 6 | Xe ô tô tải thùng | tải trọng17 tấn | 0,00200 | 0,00133 | 0,00100 | 0,00067 | 0,00050 |
| 7 | Xe xúc xỉ đáy lò | dung tích gầu 3,2 m3 | 0,00200 | 0,00133 | 0,00100 | 0,00067 | 0,00050 |
| **III** | **Hệ thống phát điện** |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Hệ thống phát điện | 92 kW | 0,00600 | - | - | - | - |
| 9 | Hệ thống phát điện | 125 kW | - | 0,00400 | - | - | - |
| 10 | Hệ thống phát điện | 158 kW | - | - | 0,00300 | - | - |
| 11 | Hệ thống phát điện | 225 kW | - | - | - | 0,00200 | - |
| 12 | Hệ thống phát điện | 292 kW | - | - | - | - | 0,00150 |
| **IV** | **Hệ thống xử lý nước cấp** |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Hệ thống xử lý nước cấp | 83 kW | 0,00600 | - | - | - | - |
| 14 | Hệ thống xử lý nước cấp | 100 kW | - | 0,00400 | - | - | - |
| 15 | Hệ thống xử lý nước cấp | 117 kW | - | - | 0,00300 | - | - |
| 16 | Hệ thống xử lý nước cấp | 150 kW | - | - | - | 0,00200 | - |
| 17 | Hệ thống xử lý nước cấp | 183 kW | - | - | - | - | 0,00150 |
| **V** | **Hệ thống xử lý nước thải** |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Hệ thống xử lý nước thải | 92 kW | 0,00600 | - | - | - | - |
| 19 | Hệ thống xử lý nước thải | 125 kW | - | 0,00400 | - | - | - |
| 20 | Hệ thống xử lý nước thải | 158 kW | - | - | 0,00300 | - | - |
| 21 | Hệ thống xử lý nước thải | 225 kW | - | - | - | 0,00200 | - |
| 22 | Hệ thống xử lý nước thải | 292 kW | - | - | - | - | 0,00150 |

***3. Định mức dụng cụ lao động***

Bảng số 44

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Danh mục dụng cụ** | **Đơn vị tính** | **THSD****(tháng)** | **Mức tiêu hao (ca/tấn)** |
| **XL.3.1** | **XL.3.2** | **XL.3.3** | **XL.3.4** | **XL.3.5** |
| **I** | **Tiếp nhận và sơ chế chất thải rắn sinh hoạt** |  |  |  |  |  |  |  |
| ***1.1*** | ***Vận hành trạm cân*** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 06 | 0,00600 | 0,00400 | 0,00300 | 0,00200 | 0,00300 |
| 2 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 06 | 0,00600 | 0,00400 | 0,00300 | 0,00200 | 0,00300 |
| 3 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 01 | 0,00600 | 0,00400 | 0,00300 | 0,00200 | 0,00300 |
| 4 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 01 | 0,00600 | 0,00400 | 0,00300 | 0,00200 | 0,00300 |
| 5 | Ủng cao su | đôi | 12 | 0,00300 | 0,00200 | 0,00150 | 0,00100 | 0,00150 |
| 6 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 06 | 0,00300 | 0,00200 | 0,00150 | 0,00100 | 0,00150 |
| 7 | Quần áo mưa | bộ | 12 | 0,00300 | 0,00200 | 0,00150 | 0,00100 | 0,00150 |
| 8 | Áo phản quang | cái | 12 | 0,00600 | 0,00400 | 0,00300 | 0,00200 | 0,00300 |
| ***1.2*** | ***Tiếp nhận và sơ chế chất thải rắn sinh hoạt*** |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 06 | 0,00600 | 0,00400 | 0,00600 | 0,00600 | 0,00450 |
| 10 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 06 | 0,00600 | 0,00400 | 0,00600 | 0,00600 | 0,00450 |
| 11 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 01 | 0,00600 | 0,00400 | 0,00600 | 0,00600 | 0,00450 |
| 12 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 01 | 0,00600 | 0,00400 | 0,00600 | 0,00600 | 0,00450 |
| 13 | Ủng cao su | đôi | 12 | 0,00300 | 0,00200 | 0,00300 | 0,00300 | 0,00225 |
| 14 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 06 | 0,00300 | 0,00200 | 0,00300 | 0,00300 | 0,00225 |
| 15 | Quần áo mưa | bộ | 12 | 0,00300 | 0,00200 | 0,00300 | 0,00300 | 0,00225 |
| 16 | Áo phản quang | cái | 12 | 0,00600 | 0,00400 | 0,00600 | 0,00600 | 0,00450 |
| ***1.3*** | ***Vận hành gầu ngoạm và hệ thống kiểm soát mùi hôi*** |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 06 | 0,00600 | 0,00400 | 0,00600 | 0,00600 | 0,00450 |
| 18 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 06 | 0,00600 | 0,00400 | 0,00600 | 0,00600 | 0,00450 |
| 19 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 01 | 0,00600 | 0,00400 | 0,00600 | 0,00600 | 0,00450 |
| 20 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 01 | 0,00600 | 0,00400 | 0,00600 | 0,00600 | 0,00450 |
| 21 | Ủng cao su | đôi | 12 | 0,00300 | 0,00200 | 0,00300 | 0,00300 | 0,00225 |
| 22 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 06 | 0,00300 | 0,00200 | 0,00300 | 0,00300 | 0,00225 |
| 23 | Quần áo mưa | bộ | 12 | 0,00300 | 0,00200 | 0,00300 | 0,00300 | 0,00225 |
| 24 | Áo phản quang | cái | 12 | 0,00600 | 0,00400 | 0,00600 | 0,00600 | 0,00450 |
| **II** | **Lò đốt, hệ thống xử lý khí thải, tro bay và thu gom xỉ đáy lò** |  |  |  |  |  |  |  |
| ***2.1*** | ***Vận hành lò đốt, hệ thống xử lý khí thải*** |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 06 | 0,01200 | 0,01200 | 0,01800 | 0,01800 | 0,01950 |
| 26 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 06 | 0,01200 | 0,01200 | 0,01800 | 0,01800 | 0,01950 |
| 27 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 01 | 0,01200 | 0,01200 | 0,01800 | 0,01800 | 0,01950 |
| 28 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 01 | 0,01200 | 0,01200 | 0,01800 | 0,01800 | 0,01950 |
| 29 | Ủng cao su | đôi | 12 | 0,00600 | 0,00600 | 0,00900 | 0,00900 | 0,00975 |
| 30 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 06 | 0,00600 | 0,00600 | 0,00900 | 0,00900 | 0,00975 |
| 31 | Quần áo mưa | bộ | 12 | 0,00600 | 0,00600 | 0,00900 | 0,00900 | 0,00975 |
| 32 | Áo phản quang | cái | 12 | 0,01200 | 0,01200 | 0,01800 | 0,01800 | 0,01950 |
| 33 | Quần áo cách nhiệt | bộ | 12 | 0,01200 | 0,01200 | 0,01800 | 0,01800 | 0,01950 |
| 34 | Găng tay chống axít và kiềm | đôi | 12 | 0,01200 | 0,01200 | 0,01800 | 0,01800 | 0,01950 |
| 35 | Kính bảo hộ | cái | 12 | 0,00360 | 0,00360 | 0,00540 | 0,00540 | 0,00585 |
| 36 | Kính chống hóa chất | cái | 12 | 0,00360 | 0,00360 | 0,00540 | 0,00540 | 0,00585 |
| 37 | Kính chống bức xạ | cái | 12 | 0,00360 | 0,00360 | 0,00540 | 0,00540 | 0,00585 |
| 38 | Mặt nạ phòng độc | cái | 12 | 0,00360 | 0,00360 | 0,00540 | 0,00540 | 0,00585 |
| 39 | Ủng chống hóa chất | đôi | 12 | 0,01200 | 0,01200 | 0,01800 | 0,01800 | 0,01950 |
| 40 | Đồ bảo hộ chống axít và kiềm | bộ | 12 | 0,01200 | 0,01200 | 0,01800 | 0,01800 | 0,01950 |
| 41 | Dây an toàn | cái | 12 | 0,01200 | 0,01200 | 0,01800 | 0,01800 | 0,01950 |
| 42 | Nút bịt tai | cái | 12 | 0,01200 | 0,01200 | 0,01800 | 0,01800 | 0,01950 |
| 43 | Trang phục hóa nghiệm | cái | 12 | 0,01200 | 0,01200 | 0,01800 | 0,01800 | 0,01950 |
| 44 | Thiết bị thở khí chữa cháy áp suất dương | cái | 12 | 0,00360 | 0,00360 | 0,00540 | 0,00540 | 0,00585 |
| 45 | Máy thở oxy | cái | 12 | 0,00360 | 0,00360 | 0,00540 | 0,00540 | 0,00585 |
| 46 | Thiết bị đo đạc | cái | 12 | 0,01200 | 0,01200 | 0,01800 | 0,01800 | 0,01950 |
| 47 | Dụng cụ vận hành bằng tay | cái | 12 | 0,01200 | 0,01200 | 0,01800 | 0,01800 | 0,01950 |
| 48 | Dụng cụ an toàn điện | cái | 12 | 0,01200 | 0,01200 | 0,01800 | 0,01800 | 0,01950 |
| ***2.2*** | ***Vận hành xe nâng*** |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 06 | 0,00200 | 0,00133 | 0,00100 | 0,00067 | 0,00050 |
| 50 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 06 | 0,00200 | 0,00133 | 0,00100 | 0,00067 | 0,00050 |
| 51 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 01 | 0,00200 | 0,00133 | 0,00100 | 0,00067 | 0,00050 |
| 52 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 01 | 0,00200 | 0,00133 | 0,00100 | 0,00067 | 0,00050 |
| 53 | Ủng cao su | đôi | 12 | 0,00100 | 0,00067 | 0,00050 | 0,00033 | 0,00025 |
| 54 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 06 | 0,00100 | 0,00067 | 0,00050 | 0,00033 | 0,00025 |
| 55 | Quần áo mưa | bộ | 12 | 0,00100 | 0,00067 | 0,00050 | 0,00033 | 0,00025 |
| 56 | Áo phản quang | cái | 12 | 0,00200 | 0,00133 | 0,00100 | 0,00067 | 0,00050 |
| ***2.3*** | ***Vận hành xe xúc xỉ đáy lò*** |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 06 | 0,00400 | 0,00267 | 0,00200 | 0,00133 | 0,00100 |
| 59 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 06 | 0,00400 | 0,00267 | 0,00200 | 0,00133 | 0,00100 |
| 60 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 01 | 0,00400 | 0,00267 | 0,00200 | 0,00133 | 0,00100 |
| 61 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 01 | 0,00400 | 0,00267 | 0,00200 | 0,00133 | 0,00100 |
| 62 | Ủng cao su | đôi | 12 | 0,00200 | 0,00133 | 0,00100 | 0,00067 | 0,00050 |
| 63 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 06 | 0,00200 | 0,00133 | 0,00100 | 0,00067 | 0,00050 |
| 64 | Quần áo mưa | bộ | 12 | 0,00200 | 0,00133 | 0,00100 | 0,00067 | 0,00050 |
| 65 | Áo phản quang | cái | 12 | 0,00400 | 0,00267 | 0,00200 | 0,00133 | 0,00100 |
| ***2.4*** | ***Vận hành xe ô tô tải thùng*** |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 06 | 0,00200 | 0,00133 | 0,00100 | 0,00067 | 0,00050 |
| 67 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 06 | 0,00200 | 0,00133 | 0,00100 | 0,00067 | 0,00050 |
| 68 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 01 | 0,00200 | 0,00133 | 0,00100 | 0,00067 | 0,00050 |
| 69 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 01 | 0,00200 | 0,00133 | 0,00100 | 0,00067 | 0,00050 |
| 70 | Ủng cao su | đôi | 12 | 0,00100 | 0,00067 | 0,00050 | 0,00033 | 0,00025 |
| 71 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 06 | 0,00100 | 0,00067 | 0,00050 | 0,00033 | 0,00025 |
| 72 | Quần áo mưa | bộ | 12 | 0,00100 | 0,00067 | 0,00050 | 0,00033 | 0,00025 |
| 73 | Áo phản quang | cái | 12 | 0,00200 | 0,00133 | 0,00100 | 0,00067 | 0,00050 |
| **III** | **Hệ thống phát điện** |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 06 | 0,00600 | 0,00400 | 0,00300 | 0,00200 | 0,00150 |
| 75 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 06 | 0,00600 | 0,00400 | 0,00300 | 0,00200 | 0,00150 |
| 76 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 01 | 0,00600 | 0,00400 | 0,00300 | 0,00200 | 0,00150 |
| 77 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 01 | 0,00600 | 0,00400 | 0,00300 | 0,00200 | 0,00150 |
| 78 | Ủng cao su | đôi | 12 | 0,00300 | 0,00200 | 0,00150 | 0,00100 | 0,00075 |
| 79 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 06 | 0,00300 | 0,00200 | 0,00150 | 0,00100 | 0,00075 |
| 80 | Quần áo mưa | bộ | 12 | 0,00300 | 0,00200 | 0,00150 | 0,00100 | 0,00075 |
| 81 | Áo phản quang | cái | 12 | 0,00600 | 0,00400 | 0,00300 | 0,00200 | 0,00150 |
| **IV** | **Hệ thống xử lý nước cấp** |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 06 | 0,01200 | 0,00800 | 0,00600 | 0,00600 | 0,00600 |
| 83 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 06 | 0,01200 | 0,00800 | 0,00600 | 0,00600 | 0,00600 |
| 84 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 01 | 0,01200 | 0,00800 | 0,00600 | 0,00600 | 0,00600 |
| 85 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 01 | 0,01200 | 0,00800 | 0,00600 | 0,00600 | 0,00600 |
| 86 | Ủng cao su | đôi | 12 | 0,00600 | 0,00400 | 0,00300 | 0,00300 | 0,00300 |
| 87 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 06 | 0,00600 | 0,00400 | 0,00300 | 0,00300 | 0,00300 |
| 88 | Quần áo mưa | bộ | 12 | 0,00600 | 0,00400 | 0,00300 | 0,00300 | 0,00300 |
| 89 | Áo phản quang | cái | 12 | 0,01200 | 0,00800 | 0,00600 | 0,00600 | 0,00600 |
| **V** | **Hệ thống xử lý nước thải** |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 06 | 0,01200 | 0,00800 | 0,00600 | 0,00600 | 0,00600 |
| 91 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 06 | 0,01200 | 0,00800 | 0,00600 | 0,00600 | 0,00600 |
| 92 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 01 | 0,01200 | 0,00800 | 0,00600 | 0,00600 | 0,00600 |
| 93 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 01 | 0,01200 | 0,00800 | 0,00600 | 0,00600 | 0,00600 |
| 94 | Ủng cao su | đôi | 12 | 0,00600 | 0,00400 | 0,00300 | 0,00300 | 0,00300 |
| 95 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 06 | 0,00600 | 0,00400 | 0,00300 | 0,00300 | 0,00300 |
| 96 | Quần áo mưa | bộ | 12 | 0,00600 | 0,00400 | 0,00300 | 0,00300 | 0,00300 |
| 97 | Áo phản quang | cái | 12 | 0,01200 | 0,00800 | 0,00600 | 0,00600 | 0,00600 |

***4. Định mức tiêu hao vật liệu***

Bảng số 45

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Danh mục vật liệu** | **Đơn vị tính** | **Mức tiêu hao (kg/tấn)** |
| **XL.3.1** | **XL.3.2** | **XL.3.3** | **XL.3.4** | **XL.3.5** |
| **I** | **Lò đốt, hệ thống xử lý khí thải, tro bay và thu gom xỉ đáy lò** |  |  |  |  |  |  |
| ***1.1*** | ***Xử lý khí thải*** |  |  |  |  |  |  |
| *1.1.1* | *Hóa chất xử lý oxit nitơ, lựa chọn một trong số các hóa chất sau hoặc tương đương* |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Amoniac (NH3) (18%) | kg | 0,49462 | 0,49462 | 0,49462 | 0,49462 | 0,49462 |
| 2 | Ure (CO(NH2)2) | kg | 1,80180 | 1,80180 | 1,80180 | 1,80180 | 1,80180 |
| *1.1.2* | *Hóa chất xử lý các khí axit, lựa chọn một trong số các hóa chất sau hoặc tương đương* |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sữa vôi (Canxi hydroxit (Ca(OH)2)) | kg | 3,32571 | 3,32571 | 3,32571 | 3,32571 | 3,32571 |
| 4 | Vôi bột (Canxi oxit (CaO) | kg | 7,48441 | 7,48441 | 7,48441 | 7,48441 | 7,48441 |
| *1.1.3* | *Hóa chất xử lý các chất hữu cơ, dioxin/furan lựa chọn chất sau hoặc tương đương* |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Than hoạt tính | kg | 0,35195 | 0,35195 | 0,35195 | 0,35195 | 0,35195 |
| ***1.2*** | ***Xử lý sơ bộ tro bay*** |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Hoá chất tạo phức | kg | 0,21673 | 0,21673 | 0,21673 | 0,21673 | 0,21673 |
| **II** | **Hệ thống xử lý nước cấp** |  |  |  |  |  |  |
| ***3.1*** | ***Hóa chất trung hòa, lựa chọn một trong số các hóa chất sau hoặc tương đương*** |  |  |  |  |  |  |
| *7* | Axit Clohydric (HCl) (quy đổi về 100%) | kg | 0,00384 | 0,00384 | 0,00384 | 0,00384 | 0,00384 |
| 8 | Natri hydroxit (NaOH) | kg | 0,01180 | 0,01180 | 0,01180 | 0,01180 | 0,01180 |
| ***3.2*** | ***Hóa chất keo tụ, lựa chọn một trong số các hóa chất sau hoặc tương đương*** |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Hoá chất keo tụ (Polyacrylamide (PAM) hoặc tương đương) | kg | 0,10544 | 0,10544 | 0,10544 | 0,10544 | 0,10544 |
| 10 | Hoá chất keo tụ (Poly aluminium chloride (PAC) hoặc tương đương) | kg | 0,07554 | 0,07554 | 0,07554 | 0,07554 | 0,07554 |
| ***3.3*** | ***Hóa chất khử trùng lựa chọn hóa chất sau hoặc tương đương*** |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Hoá chất khử trùng (NaOCl) | kg | 0,02527 | 0,02527 | 0,02527 | 0,02527 | 0,02527 |
| ***3.4*** | ***Hóa chất khác, lựa chọn hóa chất sau hoặc tương đương*** |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Chất chống cặn | kg | 0,13467 | 0,13467 | 0,13467 | 0,13467 | 0,13467 |
| 13 | Chất diệt nấm không ô xy hóa | kg | 0,20790 | 0,20790 | 0,20790 | 0,20790 | 0,20790 |
| 14 | Chất ức chế | kg | 0,43659 | 0,43659 | 0,43659 | 0,43659 | 0,43659 |
| **III** | **Xử lý nước thải** |  |  |  |  |  |  |
| ***3.1*** | ***Hóa chất trung hòa, lựa chọn các hóa chất sau hoặc tương đương*** |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Natri hydroxit (NaOH) | kg | 0,01971 | 0,01971 | 0,01971 | 0,01971 | 0,01971 |
| 16 | Vôi bột (CaO) | kg | 0,58916 | 0,58916 | 0,58916 | 0,58916 | 0,58916 |
| 17 | Axit sunfuric (H2SO4) (quy đổi về 98%) | kg | 0,87989 | 0,87989 | 0,87989 | 0,87989 | 0,87989 |
| 18 | Axit Clohydric (HCl) (quy đổi về 100%) | kg | 0,12247 | 0,12247 | 0,12247 | 0,12247 | 0,12247 |
| ***3.2*** | ***Hóa chất keo tụ, lựa chọn các hóa chất sau hoặc tương đương*** |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Sắt (III) clorua (FeCl3) | kg | 0,00996 | 0,00996 | 0,00996 | 0,00996 | 0,00996 |
| 20 | Polyacrylamide (PAM) hoặc tương đương | kg | 0,27050 | 0,27050 | 0,27050 | 0,27050 | 0,27050 |
| ***3.3*** | ***Hóa chất khử trùng, lựa chọn hóa chất sau hoặc tương đương*** |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Hoá chất khử trùng (Hypoclorit natri (NaOCl) hoặc tương đương) | kg | 0,11231 | 0,11231 | 0,11231 | 0,11231 | 0,11231 |
| ***3.4*** | ***Hóa chất khác, lựa chọn các hóa chất sau hoặc tương đương*** |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Chất chống cặn | kg | 0,10444 | 0,10444 | 0,10444 | 0,10444 | 0,10444 |
| 23 | Chất sát khuẩn màng RO | kg | 0,00194 | 0,00194 | 0,00194 | 0,00194 | 0,00194 |
| 24 | Chất khử bọt | kg | 0,20482 | 0,20482 | 0,20482 | 0,20482 | 0,20482 |
| 25 | Hóa chất khử trùng, diệt rêu tảo (Axit citric (C6H8O7) hoặc tương đương) | kg | 0,02613 | 0,02613 | 0,02613 | 0,02613 | 0,02613 |
| 26 | Hóa chất khử (Natri bisulfit (NaHSO3) hoặc tương đương) | kg | 0,00171 | 0,00171 | 0,00171 | 0,00171 | 0,00171 |
| 27 | Hóa chất sát khuẩn, tiệt trùng, trung hòa tính axit (Natri bicacbonat (NaHCO3) hoặc tương đương) | kg | 0,03119 | 0,03119 | 0,03119 | 0,03119 | 0,03119 |

***5. Định mức tiêu hao năng lượng***

Bảng số 46

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Danh mục năng lượng** | **Đơn vị tính** | **Mức tiêu hao (kWh/tấn)** |
| **XL.3.1** | **XL.3.2** | **XL.3.3** | **XL.3.4** | **XL.3.5** |
| **I** | **Tiếp nhận, xử lý sơ bộ chất thải rắn sinh hoạt** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Điện vận hành trạm cân | kWh | 0,00014 | 0,00010 | 0,00007 | 0,00005 | 0,00004 |
| 2 | Điện vận hành gầu ngoạm | kWh | 0,38400 | 0,25600 | 0,19200 | 0,12800 | 0,09600 |
| 3 | Điện vận hành hệ thống xử lý mùi hôi | kWh | 0,43200 | 0,40000 | 0,38400 | 0,36800 | 0,36000 |
| **II** | **Lò đốt, hệ thống xử lý khí thải, tro bay và thu gom xỉ đáy lò** |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Điện vận hành lò đốt, hệ thống xử lý khí thải | kWh | 36,0000 | 32,0000 | 30,000 | 28,0000 | 27,0000 |
| **III** | **Hệ thống phát điện** |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Điện vận hành hệ thống phát điện | kWh | 4,40000 | 4,00000 | 3,80000 | 3,60000 | 3,50000 |
| **IV** | **Hệ thống xử lý nước cấp** |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Điện vận hành hệ thống xử lý nước cấp | kWh | 4,40000 | 4,00000 | 3,80000 | 3,60000 | 3,50000 |
| **V** | **Hệ thống xử lý nước thải** |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Điện vận hành hệ thống xử lý nước thải | kWh | 4,00000 | 3,20000 | 2,80000 | 2,40000 | 2,20000 |

***6. Định mức tiêu hao nhiên liệu***

Bảng số 47

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Danh mục nhiên liệu** | **Đơn vị tính** | **Mức tiêu hao (lít/tấn)** |
| **XL.3.1** | **XL.3.2** | **XL.3.3** | **XL.3.4** | **XL.3.5** |
|  | **Lò đốt, hệ thống xử lý khí thải, tro bay và thu gom xỉ đáy lò** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu DO vận hành lò đốt | lít | 1,83880 | 1,74400 | 1,69660 | 1,64920 | 1,62550 |
| 2 | Dầu Diesel vận hành xe nâng tro bay | lít | 0,06600 | 0,04400 | 0,03300 | 0,02200 | 0,01650 |
| 3 | Dầu Diesel vận hành xe ô tô tải thùng | lít | 0,07600 | 0,05067 | 0,03800 | 0,02533 | 0,01900 |
| 4 | Dầu Diesel vận hành xe xúc xỉ đáy lò | lít | 0,26800 | 0,17867 | 0,13400 | 0,08933 | 0,06700 |

**Điều 18. Vận hành cơ sở đốt chất thải rắn sinh hoạt không thu hồi năng lượng**

***1. Định mức lao động***

*1.1 Nội dung công việc*

1. Đốt chất thải rắn sinh hoạt không thu hồi năng lượng bao gồm 03 công đoạn, cụ thể như sau:
* Tiếp nhận và sơ chế chất thải rắn sinh hoạt, bao gồm công tác chuẩn bị, tiếp nhận và sơ chế chất thải rắn sinh hoạt, kết thúc ca làm việc;
* Vận hành lò đốt chất thải rắn sinh hoạt, hệ thống xử lý khí thải, hệ thống thu hồi tro bay, thu gom xỉ đáy lò, bao gồm công tác chuẩn bị; vận hành lò đốt chất thải rắn sinh hoạt, hệ thống xử lý khí thải, hệ thống thu hồi tro bay, thu gom xỉ đáy lò; kết thúc ca làm việc. Khí thải sau xử lý đạt QCVN 61- MT:2016/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với lò đốt chất thải rắn sinh hoạt;
* Vận hành hệ thống xử lý nước thải, trạm bơm nước cấp (nếu có) bao gồm công tác chuẩn bị, vận hành hệ thống xử lý nước thải, trạm bơm nước cấp kết thúc ca làm việc. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, cột A.
1. Định mức lao động áp dụng cho 02 loại công suất, cụ thể như sau:
* XL.4.1: Định mức vận hành cơ sở đốt chất thải rắn sinh hoạt không thu hồi năng lượng công suất ≤ 100 tấn/ngày;
* XL.4.2: Định mức vận hành cơ sở đốt chất thải rắn sinh hoạt không thu hồi năng lượng công suất > 100 tấn/ngày đến ≤ 200 tấn/ngày.

*1.2 Định biên, định mức*

Bảng số 48

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Hạng mục công việc** | **Định mức (công nhóm/tấn)** |
| **XL.4.1** | **XL.4.2** |
| **Định biên** | **Định mức** | **Định biên** | **Định mức** |
| **I** | **Tiếp nhận và sơ chế chất thải rắn sinh hoạt** |  |  |  |  |
| 1 | Vận hành trạm cân | 01 NC III.IV | 0,01000 | 01 NC III.IV | 0,00500 |
| 2 | Máy xúc lật | 01 NC III.IV | 0,00125 | 01 NC III.IV | 0,00125 |
| 3 | Phun chế phẩm khử mùi | 01 NC III.IV | 0,00750 | 01 NC III.IV | 0,00500 |
| 4 | Gầu ngoạm | 01 NC III.IV | 0,01500 | 01 NC III.IV | 0,01500 |
| **II** | **Vận hành lò đốt chất thải rắn sinh hoạt, hệ thống xử lý khí thải, hệ thống thu hồi tro bay, thu gom xỉ đáy lò** |  |  |  |  |
| 5 | Vận hành lò đốt và hệ thống xử lý khí thải | 02 NC III.IV | 0,03000 | 03 NC III.IV | 0,01500 |
| 6 | Pha hóa chất xử lý khí thải, vận hành máy ép bùn thu hồi tro bay | 01 NC III.IV | 0,00750 | 01 NC III.IV | 0,00750 |
| 7 | Vận hành xe nâng, thu gom vận chuyển tro bay, xỉ đáy lò về khu lưu giữ | 01 NC III.IV | 0,00750 | 01 NC III.IV | 0,00750 |
| **III** | **Vận hành hệ thống xử lý nước thải, trạm bơm nước cấp** |  |  |  |  |
| 8 | Vận hành hệ thống xử lý nước thải | 01 NC III.IV | 0,01000 | 01 NC III.IV | 0,00500 |

***2. Định mức sử dụng máy mốc, thiết bị***

Bảng số 49

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Danh mục thiết bị** | **Công suất** | **Định mức (ca/tấn)** |
| **XL.4.1** | **XL.4.2** |
| **I** | **Tiếp nhận và sơ chế chất thải rắn sinh hoạt** |  |  |  |
| 1 | Trạm cân | 0,3 kW | 0,01000 | 0,00500 |
| 2 | Máy phun khử mùi | 2,2 kW | 0,00375 | 0,00250 |
| 3 | Hệ thống rửa xe tự động | 05 kW | 0,00375 | 0,00250 |
| 4 | Gầu ngoạm | 08 kW | 0,01500 | 0,01500 |
| 5 | Máy xúc lật | dung tích gầu 0,86 m3 | 0,00125 | 0,00125 |
| **II** | **Vận hành lò đốt và xử lý khí thải** |  |  |  |
| 6 | Hệ thống lò đốt và xử lý khí thải | 53,06 kW | 0,03000 | 0,01500 |
| 7 | Máy ép bùn thu hồi tro bay | 11,75 kW | 0,00250 | 0,00250 |
| 8 | Xe nâng | 2,5 tấn | 0,00750 | 0,00750 |
| **III** | **Hệ thống xử lý nước thải, trạm bơm nước cấp** |  |  |  |
| 9 | Trạm bơm nước cấp (áp dụng khi sử dụng nước giếng khoan) | 1,5 kW | 0,01500 | 0,00750 |
| 10 | Trạm xử lý nước thải | 7,59 kW | 0,03000 | - |
| 11 | Trạm xử lý nước thải | 15,18 kW | - | 0,01500 |
| 12 | Máy ép bùn thu hồi bùn | 11,75 kW | 0,00375 | 0,00375 |

***3. Định mức dụng cụ lao động***

Bảng số 50

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Danh mục dụng cụ** | **Đơn vị tính** | **THSD****(tháng)** | **Mức tiêu hao (ca/tấn)** |
| **XL.4.1** | **XL.4.2** |
| **I** | **Tiếp nhận và sơ chế chất thải rắn sinh hoạt** |  |  |  |  |
| ***1.1*** | ***Vận hành trạm cân*** |  |  |  |  |
| 1 | Quần áo bảo hộ | bộ | 06 | 0,0100 | 0,0050 |
| 2 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 06 | 0,0100 | 0,0050 |
| 3 | Ủng bảo hộ | đôi | 12 | 0,0100 | 0,0050 |
| 4 | Găng tay bảo hộ lao động | cái | 01 | 0,0100 | 0,0050 |
| 5 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 01 | 0,0100 | 0,0050 |
| 6 | Quần áo mưa | bộ | 12 | 0,0050 | 0,0025 |
| ***1.2*** | ***Vận hành máy xúc lật*** |  |  |  |  |
| 7 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 06 | 0,00125 | 0,00125 |
| 8 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 06 | 0,00125 | 0,00125 |
| 9 | Ủng bảo hộ | đôi | 12 | 0,00125 | 0,00125 |
| 10 | Găng tay bảo hộ lao động | cái | 01 | 0,00125 | 0,00125 |
| 11 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 01 | 0,00125 | 0,00125 |
| 12 | Quần áo mưa | bộ | 12 | 0,00063 | 0,00063 |
| ***1.3*** | ***Phun chế phẩm khử mùi và rửa xe*** |  |  |  |  |
| 13 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 06 | 0,00750 | 0,00500 |
| 14 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 06 | 0,00750 | 0,00500 |
| 15 | Ủng bảo hộ | đôi | 12 | 0,00750 | 0,00500 |
| 16 | Găng tay cao su | cái | 03 | 0,00750 | 0,00500 |
| 17 | Kính bảo hộ | cái | 06 | 0,00750 | 0,00500 |
| 18 | Khẩu trang than hoạt tính | bộ | 01 | 0,00750 | 0,00500 |
| 19 | Quần áo mưa | bộ | 12 | 0,00375 | 0,00250 |
| ***1.4*** | ***Vận hành gầu ngoạm*** |  |  |  |  |
| 20 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 06 | 0,00150 | 0,00150 |
| 21 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 06 | 0,00150 | 0,00150 |
| 22 | Ủng bảo hộ | đôi | 12 | 0,00150 | 0,00150 |
| 23 | Găng tay bảo hộ lao động | cái | 01 | 0,00150 | 0,00150 |
| 24 | Kính bảo hộ | cái | 06 | 0,00150 | 0,00150 |
| 25 | Khẩu trang than hoạt tính | bộ | 01 | 0,00150 | 0,00150 |
| 26 | Quần áo mưa | bộ | 12 | 0,00750 | 0,00750 |
| **II** | **Vận hành lò đốt và xử lý khí thải** |  |  |  |  |
| ***2.1*** | ***Vận hành lò đốt và kiểm soát quá trình đốt*** |  |  |  |  |
| 27 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 06 | 0,0600 | 0,0450 |
| 28 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 06 | 0,0600 | 0,0450 |
| 29 | Ủng cao su | đôi | 12 | 0,0600 | 0,0450 |
| 30 | Kính bảo hộ | cái | 06 | 0,0600 | 0,0450 |
| 31 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 01 | 0,0600 | 0,0450 |
| 32 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 01 | 0,0600 | 0,0450 |
| 33 | Quần áo mưa | bộ | 12 | 0,0300 | 0,0225 |
| 34 | Thùng đựng tro xỉ | cái | 24 | 0,0600 | 0,0450 |
| 35 | Sào chuyên dụng | cái | 06 | 0,0600 | 0,0450 |
| 36 | Cào có cán | cái | 03 | 0,0600 | 0,0450 |
| 37 | Xẻng có cán | cái | 12 | 0,0600 | 0,0450 |
| 38 | Chổi có cán | cái | 06 | 0,0600 | 0,0450 |
| ***2.2*** | ***Pha hóa chất xử lý khí thải, vận hành máy ép bùn thu hồi tro bay*** |  |  |  |  |
| 39 | Quần áo bảo hộ | bộ | 06 | 0,0075 | 0,0075 |
| 30 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 06 | 0,0075 | 0,0075 |
| 31 | Ủng cao su | đôi | 12 | 0,0075 | 0,0075 |
| 32 | Kính bảo hộ | cái | 03 | 0,0075 | 0,0075 |
| 33 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 01 | 0,0075 | 0,0075 |
| 34 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 01 | 0,0075 | 0,0075 |
| 35 | Quần áo mưa | bộ | 12 | 0,0038 | 0,0038 |
| ***2.3*** | ***Vận hành xe nâng, thu gom vận chuyển tro bay, xỉ đáy lò về khu lưu giữ*** |  |  |  |  |
| 36 | Quần áo bảo hộ | bộ | 06 | 0,0075 | 0,0075 |
| 37 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 06 | 0,0075 | 0,0075 |
| 38 | Ủng bảo hộ | đôi | 12 | 0,0075 | 0,0075 |
| 39 | Kính bảo hộ | cái | 03 | 0,0075 | 0,0075 |
| 40 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 01 | 0,0075 | 0,0075 |
| 41 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 01 | 0,0075 | 0,0075 |
| 42 | Quần áo mưa | bộ | 12 | 0,0038 | 0,0038 |
| **III** | **Vận hành hệ thống xử lý nước thải** |  |  |  |  |
| 43 | Quần áo bảo hộ | bộ | 06 | 0,0100 | 0,0050 |
| 44 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 06 | 0,0100 | 0,0050 |
| 45 | Ủng cao su | đôi | 12 | 0,0100 | 0,0050 |
| 46 | Kính bảo hộ | cái | 03 | 0,0100 | 0,0050 |
| 47 | Găng tay cao su | đôi | 01 | 0,0100 | 0,0050 |
| 48 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 01 | 0,0100 | 0,0050 |
| 49 | Quần áo mưa | bộ | 12 | 0,0050 | 0,0025 |

***4. Định mức tiêu hao vật liệu***

Bảng số 51

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Danh mục vật liệu** | **Đơn vị tính** | **Mức tiêu hao (tính cho 01 tấn chất thải rắn sinh hoạt)** |
| **XL.4.1** | **XL.4.2** |
| **I** | **Tiếp nhận và sơ chế chất thải rắn sinh hoạt** |  |  |  |
| 1 | Hóa chất khử mùi | lít | 0,00298 | 0,00300 |
| 2 | Hóa chất diệt ruồi | lít | 0,00170 | 0,00200 |
| 3 | Nước | m3 | 0,03000 | 0,02550 |
| 4 | Xà phòng | kg | 0,00015 | 0,00008 |
| **II** | **Vận hành lò đốt và xử lý khí thải** |  |  |  |
| 5 | Natri hydroxit (NaOH) | kg | 2,49900 | 2,50005 |
| 6 | Than hoạt tính | kg | 0,09990 | 0,10005 |
| 7 | Nước | m3 | 0,50010 | 0,49995 |
| 8 | Xà phòng | kg | 0,00046 | 0,00029 |
| **III** | **Vận hành hệ thống xử lý nước thải** |  |  |  |
| ***3.1*** | ***Hóa chất trung hòa*** |  |  |  |
| *1.1* | *Hoá chất trung hoà kiềm, lựa chọn một trong số các hóa chất sau hoặc tương đương* |  |  |  |
| 9 | Natri hydroxit (NaOH) | kg | 0,01971 | 0,01971 |
| 10 | Vôi bột (CaO) | kg | 0,58902 | 0,58902 |
| *1.2* | *Hoá chất trung hoà axit, lựa chọn một trong số các hóa chất sau hoặc tương đương* |  |  |  |
| 11 | Axit sunfuric (H2SO4) (quy đổi về 98%) | kg | 0,87990 | 0,87990 |
| 12 | Axit Clohydric (HCl) (quy đổi về 100%) | kg | 0,12249 | 0,12249 |
| ***3.2*** | ***Hóa chất keo tụ,*** *lựa chọn một trong số các hóa chất sau hoặc tương đương* |  |  |  |
| 13 | Sắt (III) clorua (FeCl3) | kg | 0,00996 | 0,00996 |
| 14 | Polyacrylamide (PAM) | kg | 0,27051 | 0,27051 |
| ***3.3*** | ***Hóa chất khử trùng, lựa chọn một trong số các hóa chất sau hoặc tương đương*** |  |  |  |
| 15 | Hoá chất khử trùng (Hypoclorit natri (NaOCl) hoặc tương đương) | kg | 0,11229 | 0,11229 |
| 16 | Xà phòng | kg | 0,00004 | 0,00002 |

***5. Định mức tiêu hao năng lượng***

Bảng số 52

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Danh mục năng lượng** | **Đơn vị tính** | **Mức tiêu hao (kWh/tấn)** |
| **XL.4.1** | **XL.4.2** |
| **I** | **Tiếp nhận và sơ chế chất thải rắn sinh hoạt** |  |  |  |
| 1 | Trạm cân | kWh | 0,02400 | 0,01200 |
| 2 | Máy phun khử mùi | kWh | 0,06600 | 0,04400 |
| 3 | Máy bơm nước rửa xe | kWh | 0,15000 | 0,10000 |
| 4 | Gầu ngoạm chất thải | kWh | 0,72000 | 0,72000 |
| **II** | **Vận hành lò đốt, xử lý khí thải** |  |  |  |
| 5 | Vận hành lò đốt và xử lý khí thải | kWh | 12,73440 | 12,73500 |
| 6 | Vận hành máy ép bùn thu hồi tro bay | kWh | 0,23500 | 0,70500 |
| **III** | **Vận hành hệ thống xử lý nước thải, trạm bơm nước cấp** |  |  |  |
| 7 | Điện vận hành hệ thống bơm nước cấp (chỉ áp dụng cho các cơ sở sử dụng nước giếng khoan để cấp nước) | kWh | 0,18000 | 0,09000 |
| 8 | Điện vận hành hệ thống bơm xử lý nước thải | kWh | 1,82160 | - |
| 9 | Điện vận hành hệ thống bơm xử lý nước thải | kWh | - | 1,82160 |
| 10 | Điện vận hành máy ép bùn thu hồi bùn | kWh | 0,35250 | 0,35250 |

***6. Định mức tiêu hao nhiên liệu***

Bảng số 53

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Danh mục nhiên liệu** | **Đơn vị tính** | **Mức tiêu hao (lít/tấn)** |
| **XL.4.1** | **XL.4.2** |
| **I** | **Tiếp nhận và sơ chế chất thải rắn sinh hoạt** |  |  |  |
| 1 | Dầu diesel cho máy xúc chất thải - dung tích gầu 0,86 m3 | lít | 0,03625 | 0,03625 |
| **II** | **Vận hành lò đốt và xử lý khí thải** |  |  |  |
| 2 | Dầu DO vận hành hệ thống lò đốt | lít | 1,80000 | 1,80000 |
| 3 | Dầu thủy lực cho vận hành hệ thống lò đốt | lít | 0,06645 | 0,06645 |
| 4 | Dầu diesel cho xe nâng trọng tải 01 tấn | lít | 0,08438 | 0,07594 |
| 5 | Dầu thủy lực cho xe nâng lấy tro, xỉ trọng tải 01 tấn | lít | 0,00244 | 0,00219 |

**Điều 19. Vận hành cơ sở xử lý nước thải phát sinh trong quá trình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt**

***1. Định mức lao động***

*1.1 Nội dung công việc*

1. Xử lý nước thải phát sinh trong quá trình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt bao gồm 02 công đoạn, cụ thể như sau:
* Tiếp nhận nước thải, bao gồm công tác chuẩn bị, tiếp nhận nước thải, kết thúc ca làm việc;
* Xử lý nước thải, bao gồm công tác chuẩn bị, xử lý nước thải, kết thúc ca làm việc.
1. Định mức lao động áp dụng cho 09 loại công việc sau:
* XL.5.1: Định mức vận hành cơ sở xử lý nước thải công suất ≤ 100 m3/ngày bằng công nghệ hóa - sinh có sử dụng xúc tác quang hóa đạt QCVN 25:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn, cột A;
* XL.5.2: Định mức vận hành cơ sở xử lý nước thải công suất > 100 m3/ngày đến ≤ 300 m3/ngày bằng công nghệ hóa - sinh có sử dụng xúc tác quang hóa đạt QCVN 25:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn, cột A;
* XL.5.3: Định mức vận hành cơ sở xử lý nước thải công suất > 300 m3/ngày đến ≤ 500 m3/ngày bằng công nghệ hóa - sinh có sử dụng xúc tác quang hóa đạt QCVN 25:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn, cột A;
* XL.5.4: Định mức vận hành cơ sở xử lý nước thải công suất ≤ 100 m3/ngày bằng công nghệ xử lý hóa lý kết hợp lọc đạt QCVN 25:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn, cột A;
* XL.5.5: Định mức vận hành cơ sở xử lý nước thải công suất > 100 m3/ngày đến ≤ 300 m3/ngày bằng công nghệ xử lý hóa lý kết hợp lọc đạt QCVN 25:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn, cột A;
* XL.5.6: Định mức vận hành cơ sở xử lý nước thải công suất > 300 m3/ngày đến ≤ 500 m3/ngày bằng công nghệ xử lý hóa lý kết hợp lọc đạt QCVN 25:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn, cột A;
* XL.5.7: Định mức vận hành cơ sở xử lý nước thải công suất ≤ 100 m3/ngày bằng công nghệ xử lý sinh học hiếu khí kết hợp hóa lý đạt QCVN 25:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn, cột B1;

XL.5.8: Định mức vận hành cơ sở xử lý nước thải công suất > 100 m3/ngày đến ≤ 300 m3/ngày bằng công nghệ xử lý sinh học hiếu khí kết hợp hóa lý đạt QCVN 25:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn, cột B1;

* XL.5.9: Định mức vận hành cơ sở xử lý nước thải công suất > 300 m3/ngày đến ≤ 500 m3/ngày bằng công nghệ xử lý sinh học hiếu khí kết hợp hóa lý đạt QCVN 25:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn, cột B1.

*1.2 Định biên, định mức*

Bảng số 54

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung công việc** | **Định mức (công nhóm/m3 nước thải)** |
| **XL.5.1** | **XL.5.2** | **XL.5.3** | **XL.5.4** | **XL.5.5** | **XL.5.6** | **XL.5.7** | **XL.5.8** | **XL.5.9** |
| **Định biên** | **Định mức** | **Định biên** | **Định mức** | **Định biên** | **Định mức** | **Định biên** | **Định mức** | **Định biên** | **Định mức** | **Định biên** | **Định mức** | **Định biên** | **Định mức** | **Định biên** | **Định mức** | **Định biên** | **Định mức** |
| **I** | **Tiếp nhận nước thải** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tiếp nhận chất thải | 01NC III.IV | 0,00667 | 01NC III.IV | 0,00333 | 01NC III.IV | 0,002 | 01NC III.IV | 0,0067 | 01NC III.IV | 0,00333 | 01NC III.IV | 0,002 | 01NC III.IV | 0,0067 | 01NC III.IV | 0,00333 | 01NC III.IV | 0,002 |
| 2 | Thí nghiệm nước thải | 01NC III.IV | 0,00667 | 01NC III.IV | 0,00333 | 01NC III.IV | 0,002 | 01NC III.IV | 0,0067 | 01NC III.IV | 0,00333 | 01NC III.IV | 0,002 | 01NC III.IV | 0,0067 | 01NC III.IV | 0,00333 | 01NC III.IV | 0,002 |
| **II** | **Xử lý nước thải** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Xử lý nước thải | 04NC III.IV | 0,02000 | 04NC III.IV | 0,01000 | 04NC III.IV | 0,006 | 04NC III.IV | 0,02 | 04NC III.IV | 0,01000 | 04NC III.IV | 0,006 | 03NC III.IV | 0,0200 | 03NC III.IV | 0,01000 | 03NC III.IV | 0,006 |

***2. Định mức máy mốc, thiết bị***

Bảng số 55

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Danh mục thiết bị** | **Công suất** | **Mức tiêu hao (ca/m3 nước thải)** |
| **XL.5.1** | **XL.5.2** | **XL.5.3** | **XL.5.4** | **XL.5.5** | **XL.5.6** | **XL.5.7** | **XL.5.8** | **XL.5.9** |
| 1 | Hệ thống xử lý nước thải | 56,966 kW | 0,020 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2 | Hệ thống xử lý nước thải | 91,181 kW | **-** | 0,010 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 3 | Hệ thống xử lý nước thải | 100,260 kW | **-** | **-** | 0,006 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 4 | Hệ thống xử lý nước thải | 57,485 kW | **-** | **-** | **-** | 0,020 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 5 | Hệ thống xử lý nước thải | 92,291 kW | **-** | **-** | **-** | **-** | 0,010 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 6 | Hệ thống xử lý nước thải | 103,421 kW | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 0,006 | **-** | **-** | **-** |
| 7 | Hệ thống xử lý nước thải | 24,467 kW | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 0,02000 | **-** | **-** |
| 8 | Hệ thống xử lý nước thải | 26,324 kW | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 0,01000 | **-** |
| 9 | Hệ thống xử lý nước thải | 27,604 kW | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 0,00600 |

***3. Định múc dụng cụ lao động***

Bảng số 56

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Danh mục dụng cụ** | **Đơn vị tính** | **THSD****(tháng)** | **Mức tiêu hao (ca/m3 nước thải)** |
| **XL.5.1** | **XL.5.2** | **XL.5.3** | **XL.5.4** | **XL.5.5** | **XL.5.6** | **XL.5.7** | **XL.5.8** | **XL.5.9** |
| **I** | **Tiếp nhận nước thải** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***1.1*** | ***Tiếp nhận nước thải*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chổi có cán | cái | 06 | 0,00667 | 0,00333 | 0,00200 | 0,00667 | 0,00333 | 0,00200 | 0,00667 | 0,00333 | 0,00200 |
| 2 | Xẻng có cán | cái | 12 | 0,00667 | 0,00333 | 0,00200 | 0,00667 | 0,00333 | 0,00200 | 0,00667 | 0,00333 | 0,00200 |
| 3 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 06 | 0,00667 | 0,00333 | 0,00200 | 0,00667 | 0,00333 | 0,00200 | 0,00667 | 0,00333 | 0,00200 |
| 4 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 06 | 0,00667 | 0,00333 | 0,00200 | 0,00667 | 0,00333 | 0,00200 | 0,00667 | 0,00333 | 0,00200 |
| 5 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 01 | 0,00333 | 0,00167 | 0,00100 | 0,00333 | 0,00167 | 0,00100 | 0,00333 | 0,00167 | 0,00100 |
| 6 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 01 | 0,00667 | 0,00333 | 0,00200 | 0,00667 | 0,00333 | 0,00200 | 0,00667 | 0,00333 | 0,00200 |
| 7 | Ủng cao su | đôi | 12 | 0,00333 | 0,00167 | 0,00100 | 0,00333 | 0,00167 | 0,00100 | 0,00333 | 0,00167 | 0,00100 |
| 8 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 06 | 0,00333 | 0,00167 | 0,00100 | 0,00333 | 0,00167 | 0,00100 | 0,00333 | 0,00167 | 0,00100 |
| 9 | Quần áo mưa | cái | 12 | 0,00200 | 0,00100 | 0,00060 | 0,00200 | 0,00100 | 0,00060 | 0,00200 | 0,00100 | 0,00060 |
| 10 | Áo phản quang | cái | 12 | 0,00667 | 0,00333 | 0,00200 | 0,00667 | 0,00333 | 0,00200 | 0,00667 | 0,00333 | 0,00200 |
| ***1.2*** | ***Thí nghiệm nước thải*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 06 | 0,00467 | 0,00233 | 0,00140 | 0,00467 | 0,00233 | 0,00140 | 0,00467 | 0,00233 | 0,00140 |
| 12 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 06 | 0,00667 | 0,00333 | 0,00200 | 0,00667 | 0,00333 | 0,00200 | 0,00667 | 0,00333 | 0,00200 |
| 13 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 01 | 0,00333 | 0,00167 | 0,00100 | 0,00333 | 0,00167 | 0,00100 | 0,00333 | 0,00167 | 0,00100 |
| 14 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 01 | 0,00667 | 0,00333 | 0,00200 | 0,00667 | 0,00333 | 0,00200 | 0,00667 | 0,00333 | 0,00200 |
| 15 | Ủng cao su | đôi | 12 | 0,00167 | 0,00083 | 0,00050 | 0,00167 | 0,00083 | 0,00050 | 0,00167 | 0,00083 | 0,00050 |
| 16 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 06 | 0,00333 | 0,00167 | 0,00100 | 0,00333 | 0,00167 | 0,00100 | 0,00333 | 0,00167 | 0,00100 |
| 17 | Quần áo mưa | cái | 12 | 0,00200 | 0,00100 | 0,00060 | 0,00200 | 0,00100 | 0,00060 | 0,00200 | 0,00100 | 0,00060 |
| 18 | Áo phản quang | cái | 12 | 0,00667 | 0,00333 | 0,00200 | 0,00667 | 0,00333 | 0,00200 | 0,00667 | 0,00333 | 0,00200 |
| 19 | Găng tay chống axit | đôi | 06 | 0,00667 | 0,00333 | 0,00200 | 0,00667 | 0,00333 | 0,00200 | 0,00667 | 0,00333 | 0,00200 |
| 20 | Kính bảo hộ | cái | 06 | 0,00200 | 0,00100 | 0,00060 | 0,00200 | 0,00100 | 0,00060 | 0,00200 | 0,00100 | 0,00060 |
| 21 | Đồ bảo hộ chống axit | bộ | 06 | 0,00667 | 0,00333 | 0,00200 | 0,00667 | 0,00333 | 0,00200 | 0,00667 | 0,00333 | 0,00200 |
| 22 | Ủng hóa chất | đôi | 06 | 0,00167 | 0,00083 | 0,00050 | 0,00167 | 0,00083 | 0,00050 | 0,00167 | 0,00083 | 0,00050 |
| 23 | Trang phục hóa nghiệm | bộ | 06 | 0,00200 | 0,00100 | 0,00060 | 0,00200 | 0,00100 | 0,00060 | 0,00200 | 0,00100 | 0,00060 |
| **II** | **Xử lý nước thải** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 06 | 0,05600 | 0,02800 | 0,01680 | 0,05600 | 0,02800 | 0,01680 | 0,04200 | 0,01900 | 0,01140 |
| 25 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 06 | 0,08000 | 0,04000 | 0,02400 | 0,08000 | 0,04000 | 0,02400 | 0,06000 | 0,03000 | 0,01800 |
| 26 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 01 | 0,04000 | 0,02000 | 0,01200 | 0,04000 | 0,02000 | 0,01200 | 0,03000 | 0,01500 | 0,00900 |
| 27 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 01 | 0,08000 | 0,04000 | 0,02400 | 0,08000 | 0,04000 | 0,02400 | 0,06000 | 0,03000 | 0,01800 |
| 28 | Ủng cao su | đôi | 12 | 0,02000 | 0,01000 | 0,00600 | 0,02000 | 0,01000 | 0,00600 | 0,01500 | 0,00750 | 0,00450 |
| 29 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 06 | 0,04000 | 0,02000 | 0,01200 | 0,04000 | 0,02000 | 0,01200 | 0,03000 | 0,01500 | 0,00900 |
| 30 | Quần áo mưa | cái | 12 | 0,02400 | 0,01200 | 0,00720 | 0,02400 | 0,01200 | 0,00720 | 0,01800 | 0,00900 | 0,00540 |
| 31 | Áo phản quang | cái | 12 | 0,08000 | 0,04000 | 0,02400 | 0,08000 | 0,04000 | 0,02400 | 0,06000 | 0,03000 | 0,01800 |
| 32 | Găng tay chống axit | đôi | 06 | 0,08000 | 0,04000 | 0,02400 | 0,08000 | 0,04000 | 0,02400 | 0,06000 | 0,03000 | 0,01800 |
| 33 | Kính bảo hộ | cái | 06 | 0,02400 | 0,01200 | 0,00720 | 0,02400 | 0,01200 | 0,00720 | 0,01800 | 0,00900 | 0,00540 |
| 34 | Đồ bảo hộ chống axit | bộ | 06 | 0,08000 | 0,04000 | 0,02400 | 0,08000 | 0,04000 | 0,02400 | 0,06000 | 0,03000 | 0,01800 |
| 35 | Ủng hóa chất | đôi | 06 | 0,02000 | 0,01000 | 0,00600 | 0,02000 | 0,01000 | 0,00600 | 0,01500 | 0,00750 | 0,00450 |
| 36 | Trang phục hóa nghiệm | bộ | 06 | 0,02400 | 0,01200 | 0,00720 | 0,02400 | 0,01200 | 0,00720 | 0,01800 | 0,00900 | 0,00540 |

***4. Định mức tiêu hao vật liệu***

Bảng số 57

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Danh mục vật liệu** | **Đơn vị tính** | **Mức tiêu hao (tính cho 01 m3 nước thải)** |
| **XL.5.1** | **XL.5.2** | **XL.5.3** | **XL.5.4** | **XL.5.5** | **XL.5.6** | **XL.5.7** | **XL.5.8** | **XL.5.9** |
| 1 | Vôi bột (CaO) hoặc tương đương | kg | 1,532 | 1,532 | 1,532 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,37550 | 0,37550 | 0,37550 |
| 2 | Hoá chất keo tụ (Poly aluminium chloride (PAC) hoặc tương đương) | kg | 0,307 | 0,307 | 0,307 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 3 | Axit sunfuric (H2SO4) (quy đổi về 98 %) hoặc tương đương | kg | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,04910 | 0,04910 | 0,04910 |
| 4 | Hóa chất khử trùng (NaOCl hoặc tương đương) | lít | 0,849 | 0,849 | 0,849 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 5 | Sắt (II) sulfat (FeSO4.7H2O) hoặc tương đương | kg | 5,404 | 5,404 | 5,404 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 6 | Sắt (III) clorua (FeCl3) hoặc tương đương | kg | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,18180 | 0,18180 | 0,18180 |
| 7 | Mật rỉ đường hoặc tương đương | kg | 1,001 | 1,001 | 1,001 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Vi sinh hoặc tương đương | lít | 0,023 | 0,023 | 0,023 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 9 | Titan dioxit (TiO2) | kg | 0,026 | 0,026 | 0,026 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 10 | Natri hydroxit (NaOH) hoặc tương đương | kg | **-** | **-** | **-** | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,36360 | 0,36360 | 0,36360 |
| 11 | Polyacrylamide (PAM) hoặc tương đương | kg | **-** | **-** | **-** | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,00250 | 0,00250 | 0,00250 |

***5. Định mức tiêu hao năng lượng***

Bảng số 58

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Danh mục năng lượng** | **Đơn vị tính** | **Mức tiêu hao (kWh/m3 nước thải)** |
| **XL.5.1** | **XL.5.2** | **XL.5.3** | **XL.5.4** | **XL.5.5** | **XL.5.6** | **XL.5.7** | **XL.5.8** | **XL.5.9** |
| 1 | Điện năng tiêu thụ | kWh | 9,1146 | 7,2945 | 4,8125 | 9,1976 | 7,3830 | 4,9600 | 3,9150 | 2,1059 | 1,3250 |